Kraków dnia: 2024-12-16

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/71/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy Zamawiający wymaga, aby cząsteczki wolframu zawarte w roztworze elastycznej protezy jądra miażdżystego były w skali mikro? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania implantu do odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego. Pozostałe parametry przedmiotu zamówienia bez zmian. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski