Kraków dnia: 2024-12-16

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/71/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 3 Czy Zamawiający w Pakiecie 3 dopuści również protezę modułową głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm. Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie zestawu narzędzi i implantów po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu w ciągu 48 godzin?” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski