## Zadanie 1
Lp | Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagalne bezwzględnie | Wskazać stronę i nazwę dokumentu, na której znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru
1 | 2 | 3 | 4
ZADANIE 1 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe
1 | Nitrylowe | TAK
2 | Niesterylne | TAK
3 | Bezpudrowe | TAK
4 | Kształt uniwersalny pasujące na obie dłonie | TAK
5 | Wyrób medyczny klasy 1 zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE)2017/745 | TAK
6 | Zgodne z normą EN 455 | TAK
7 | Zgodność z normą EN-420 lub EN ISO 21420 | TAK
8 | Zgodność z normą EN-374-1(B),2,4,5 | TAK
9 | Środek ochrony indywidualnej - kategorii III | TAK
10 | Oznakowane znakiem CE op. jednostkowe | TAK
11 | Grubość rękawicy 0,12 mm +/-0,05 mierzona pojedynczo na palcu | TAK
12 | Poziom AQL max 1,5 | TAK
13 | Tekstura na całości lub końcach palców lub mikrotekstura | TAK
14 | Odporne na wirusy ASTMF 1671 lub równoważną (wskazać normę równoważną) | TAK
15 | Opakowanie z otworem dozującym | TAK

## Zadanie 2
Lp | Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagalne bezwzględnie | Wskazać stronę i nazwę dokumentu, na której znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru
1 | 2 | 3 | 4
ZADANIE 2 - Rękawice chirurgiczne syntetyczne polizoprenowe
1 | Sterylne, pakowane parami | TAK
2 | Bezpudrowe | TAK
3 | Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK
4 | Oznakowane znakiem CE | TAK
5 | Powierzchnia mikroszorstka | TAK
6 | Grubość na palcach min 0,20mm | TAK
7 | Sterylizacja radiacyjna | TAK
8 | Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK
9 | Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 | TAK
10 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 12 N | TAK
11 | Spełniające normę EN 374-2,3* | TAK
12 | Spełniające norme EN 420* | TAK
* lub równoważną obowiazująca normę (podac nr normy)