Kraków dnia: 2024-12-30

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa troakarów jednorazowego użytku” – znak sprawy ZP/74/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuści: Pakiet 1, poz. 2 Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzony, o średnicy 11 mm z kaniulą karbowaną, 3-pozycyjny dwustopniowy zawór insuflacyjny. Ostrze w bezpiecznej osłonie wysuwa się i chowa po ustąpieniu oporu tkanek z zastosowanie blokady ponownego wysunięcia ostrza. Opakowanie = 6 szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Łukasz Curyło