Poznań dnia: 2024-12-31

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zestawy odczynnikowe wraz z dzierżawą analizatorów do ilościowego oznaczania białek specyficznych metodą nefelometryczną oraz do badań biochemicznych i immunochemicznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/93/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania CRP z rozszerzonym zakresem liniowości tzw. wrCRP przeznaczonego do wykonania 52000 oznaczeń na 24 miesiące oraz odczynnika do oznaczania CRP o standardowej liniowości tzw. CRP przeznaczonego do wykonania 1000 oznaczeń na 24 miesiące i umieszczenia tych pozycji w formularzu cenowym w dwóch oddzielnych wierszach, zgodnie z powyższym? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 1. Dotyczy zadania nr 1 Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy SWZ - tabela z wymaganymi parametrami część o nazwie "Inne wymagania" pkt. 4: W związku z dopuszczeniem dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej prosimy o potwierdzenie , że warunek zostanie spełniony przez przekazanie Zamawiającemu dostępu on-line do aktualnej biblioteki tych dokumentów dostępnej 24 godziny na dobę, 365 dni w roku na dedykowanej stronie producenta oferowanych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro dla których producent posiada wskazane dokumenty? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Dotyczy zadania nr 1 Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy SWZ - tabela z wymaganymi parametrami część o nazwie "Inne wymagania" pkt. 6: W związku wymaganiami organizacyjnymi oraz uwzględniając rodzaj zamówienia i czas niezbędny do wykonania instalacji prosimy o doprecyzowanie zapisu wg propozycji: "Wykonawca zapewni na własny koszt alternatywną możliwość wykonywania badań nefelometrycznych w razie awarii aparatu powyżej 48 godzin (dla uszkodzenia drobnego), a w przypadku wymogu sprowadzenia części z zagranicy do 72 godzin (licząc termin w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Za alternatywną możliwość wykonywania zaplanowanych badań nefelometrycznych należy uznać zlecenie wykonania badań w laboratorium zewnętrznym znajdującym się najbliżej siedziby zamawiającego lub wykonanie badań na urządzeniu zastępczym". Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zmodyfikował załącznik nr 2. 3. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - wzór umowy - Kary Umowne: a) Czy zamawiający akceptuje ustalenie progu o którym mowa w par 11 ust 2 na poziomie 0,1% za dzień zwłoki oraz zastąpienie zwrotu "nie mniej niż PLN 150" słowami "nie mniej niż PLN 50"? b) Czy zamawiający akceptuje zmianę progu o którym mowa w par 10 ust 11 na 5% oraz par 10 ust 10 na 100%? Uzasadnienie: Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich o wskazane zmiany zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych. Odpowiedź: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać swoje funkcje, w tym stymulujące do należytego wykonania zamówienia publicznego. 4. Dotyczy zadania 1 (projekt umowy zał. nr 4 do SWZ: Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu umowy poprzez dodanie zapisu: "Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% wartości zamówienia określonej w par. 7 ust. 1 umowy". Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZP (art. 443 PZP i utrwalonym orzecznictwem) Zamawiający zobowiązany jest do uwzględnienia w/w zapisu w umowie zawieranej celem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowej dostawie. Odpowiedź: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać swoje funkcje, w tym stymulujące do należytego wykonania zamówienia publicznego.

Zamawiający

/-/ p.o. Dyrektora

Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Violetta Magiera