MODYFIKACJA      Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1: Zestawy odczynnikowe i dzierżawa analizatora do ilościowego oznaczania białek metodą nefelometryczną

| Lp. | Nazwa asortymentu | Liczba oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto |  | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT |  |  | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne odczynniki i akcesoria do wykonania następującej liczby oznaczeń: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lp(a) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ApoA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ApoB | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CRP (w tym ,,ultraczułe”) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cystatyna C | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IgE | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IgA | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IgG (w tym 1300 do oznaczeń w PMR) | 8 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IgM (w tym 1000 do oznaczeń w PMR) | 8 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IgD | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Albumina | 11 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Haptoglobina | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Orozomukoid | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Transferyna | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Osoczowy receptor transferryny | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Alfa 1-antytrypsyna | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ceruloplazmina | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Łańcuchy kappa | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Łańcuchy lambda | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Beta2mikroglobulina | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | C3c | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | C4 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TNF-α | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Białko beta-trace | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wartość dzierżawy za 24 m-cy | - | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

Materiały kontrole Wykonawca zaproponuje w następującej ilości:

- dla analiz: transferyna w moczu, osoczowy receptor transferryny, IgD, IgG w moczu, łańcuchy kappa i lambda w moczu, beta2mikroglobulina w moczu, TNF-α, białko beta-trace – na 100% przewidywanych badań

- dla pozostałych analiz: na 50% przewidywanych badań

Wymagania dotyczące analizatora:

| L.p. | Wymagania dotyczące analizatora | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: |  |  |  |
| 1 | - Oznaczenia metodą immunonefelometryczną | TAK |  |
| 2 | - Kuwety wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 3 | - Co najmniej 5-punktowe krzywe kalibracyjne | TAK |  |
| 4 | - Możliwość oznaczeń w różnych płynach ustrojowych (PMR, surowica, osocze, mocz) – konieczność dostarczenia metodyk na poszczególne materiały | TAK |  |
| 5 | - Identyfikacja odczynników, standardów, kontroli i próbek badanych z użyciem kody kreskowego | TAK |  |
| 6 | - Co najmniej 3 zakresy kontroli | TAK |  |
| 7 | - Aprobata FDA na oznaczenie ultraczułego CRP | TAK |  |
| 8 | Standaryzacja badań wg IFCC | TAK |  |
| 9 | - Program kontroli jakości | TAK |  |
| 10 | - Program dekontaminacji | TAK |  |
| 11 | Automatyczne powtarzanie w przypadku wyników wykraczających poza zakres liniowości | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy z 2 różnymi seriami tego samego odczynnika w tym samym czasie | TAK |  |
| 13 | Wydajność minimum 50 analiz na godzinę | TAK |  |
| 14 | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji analizatora (4-5 osób). | TAK |  |
| Inne wymagania: |  |  |  |
| 1 | - Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym zapewni dwustronną komunikację analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym w terminie do 2 tygodni od dnia instalacji aparatu, na własny koszt oraz zapewni (również własnym staraniem i kosztem) możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatora do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego | TAK |  |
| 2 | - Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 3 | - Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawiony analizator na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy) wraz z częściami zamiennymi – na koszt Wykonawcy. Czas reakcji serwisu do 48 h; serwis gwarantowany przez Wykonawcę bez podwykonawców. Wymiana analizatora na nowy w razie trzykrotnej awarii tego samego podzespołu | TAK |  |
| 4 | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub papierowej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych | TAK |  |
| 5 | - Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem urządzenia typu UPS o charakterystyce odpowiedniej dla analizatora i wystarczającego do podtrzymania zasilania przez co najmniej 1/2 godziny. | TAK |  |
| 6 | Wykonawca zapewni na własny koszt alternatywną możliwość wykonywania badań nefelometrycznych w razie awarii aparatu powyżej 48 godzin (dla uszkodzenia drobnego), a w przypadku wymogu sprowadzenia części z zagranicy do 72 godzin (licząc termin w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Za alternatywną możliwość wykonywania zaplanowanych badań nefelometrycznych należy uznać zlecenie wykonania badań w laboratorium zewnętrznym znajdującym się najbliżej siedziby zamawiającego lub wykonanie badań na urządzeniu zastępczym. | TAK |  |
| 7 | - Wykonawca oferuje odczynniki z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące od daty dostawy | TAK |  |
| 8 | - Wykonawca zapewnia transport odczynników do zamawiającego w warunkach zapewniających ich stabilność | TAK |  |
| 9 | - Wykonawca gwarantuje zamawiającemu (własnym staraniem i kosztem) prenumeratę w wersji elektronicznej miesięcznika Clinical Chemistry (wydawanego przez AACC) na lata 2025 – 2026 | TAK |  |
| 10 | Wykonawca dostarczy chłodziarkę do przechowywania odczynników o poj. ok. 340 l, z zamrażarką o poj. ok. 90 l | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni deinstalację analizatora w czasie nie dłuższym od 2 tygodni od zakończenia umowy. | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Zadanie nr 2: Zestawy odczynnikowe do badań biochemicznych i immunochemicznych do Pracowni Badań Pilnych wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca wydzierżawi urządzenie (nie starsze niż 6 lat od daty produkcji) oraz dostarczy zestawy odczynnikowe wraz z materiałami kalibracyjnymi oraz wszystkimi dodatkowymi akcesoriami niezbędnymi do wykonania następującej ilości badań:

AlAT				21000

Albumina			1600

Alkohol etylowy		2000				
Amoniak			400			
Amylaza			8000			
Anty HCV			1000			
Anty HIV			600			
AspAT				21000			
Beta HCG			1300

Białko				700

Białko w PMR		1200

Białko w moczu		2600

Bilirubina			18000

Bilirubina związana		700

Ca całkowity			8000

Chlorki			1200

Cholesterol całkowity		2000

Cholesterol w HDL		1500

Cholesterol w LDL		1500			
CK aktywność		1500			
CRP				53000			
D-dimer			600			
Digoksyna			1300			
Fe				900			
Fosfataza alkaliczna		900			
Fosforany			1700			
GGTP				900			
Glukoza			50000						
Hemoglobina glikowana	400

HBs				400			
K				65000

Kreatyninia			56000

Kwas moczowy		1000

LDH				1500

Lipaza				6000

Mg				1500

Mocznik			50000						
Na				65000			
NT-proBNP			400						
Triglicerydy			2000

TSH (co najmniej 3 gen)	4000

Troponina I, tzw. wysokoczuła  48000

Wykonawca zaproponuje materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej przeprowadzenie badań kontrolnych dla 15% powyższych analiz, z wyjątkiem CRP – w tym przypadku dla 100%.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane analizatora |  |  |  |
|  | Analizator | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
|  | Analizator automatyczny, typu „random access” – swobodnego dostępu, z możliwością wykonywania analiz pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego oznaczania na jednej platformie aparaturowej parametrów wymienionych wyżej | TAK |  |
|  | Wydajność min 500 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
|  | Gotowość do pracy przez całą dobę | TAK |  |
|  | Zapewnienie możliwości ciągłego doładowywania próbek, odczynników i materiałów zużywalnych bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
|  | Kuwety pomiarowe oraz końcówki do pobierania materiału i odczynników – jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Brak konieczności podłączenia do stacji wodnej | TAK |  |
|  | Obecność systemu informującego o możliwościach interferencji analitycznych (hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia) | TAK |  |
|  | Udokumentowany brak interferencji bilirubiny w stężeniach do 20mg/dl na jakość oznaczania kreatyniny | TAK |  |
|  | Udokumentowany brak interferencji triglicerydów w stężeniach do 700mg/dl na jakość oznaczania bilirubiny | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej przez co najmniej 30 min | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Identyfikacja odczynników przy użyciu kodów paskowych | TAK |  |
|  | Możliwość identyfikacji próbek przy użyciu kodów paskowych | TAK |  |
|  | Dwustronne połączenie z firmowym centrum monitorowania poprzez modem serwisowy | TAK |  |
|  | Bezpłatna instalacja analizatora wraz z niezbędnymi przyłączami | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji aparatu | TAK |  |
|  | Zapewnienie nieodpłatnego udziału w międzynarodowej kontroli jakości LabQuality lub alternatywnej | TAK |  |

Wykonawca wybrany w postępowaniu zapewni:

- dwustronną komunikacje analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym, z uwzględnieniem identyfikacji próbki na podstawie kodu paskowego, w terminie do 2 tygodni od instalacji urządzenia, własnym staraniem i kosztem

- własnym staraniem i kosztem możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatorów do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego

- ważność odczynników po dostarczeniu do Laboratorium – min. 3 miesiące

- gwarancję na przedmiot dzierżawy na okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt wykonawcy); czas reakcji serwisu – do 24 h; serwis gwarantowany bezpośrednio przez oferenta, bez podwykonawców. W razie awarii przekraczającej 24 godziny oferent zapewni wykonywanie następujących badań na koszt własny, w innej jednostce: alkohol etylowy, CK aktywność, digoksyna, LDH

- demontaż i odbiór urządzenia w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy

- dostarczenie w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE

- przeszkolenia w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi analizatora, wskazane przez kierownika zakładu osoby

- instrukcję w języku polskim

Wykonawca dostarczy dodatkowo:

| L.p. |  | Inne wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Komputer przenośny typu laptop o minimalnych parametrach: | TAK |  |
|  | 2 | Ekran Technologia matrycy IPS Przekątna ekranu (cale) – nie mniej niż 15 Rozdzielczość 1920x1080 Powłoka matrycy matowa | TAK |  |
|  | 3 | Procesor Producent Intel Rodzina procesora Core i7 Model procesora i7-10510U Liczba rdzeni/wątków 4/8 Częstotliwość procesora (GHz) 1,8 Częstotliwość trybu Turbo (GHz) 4,9 Pamięć cache (MB) 8 | TAK |  |
|  | 4 | Pamięć RAM Wielkość pamięci (GB) 16 Maksymalna wielkość pamięci (GB) 16 Typ pamięci DDR4-2666 Liczba banków pamięci 1 | TAK |  |
|  | 5 | Nośniki danych Pojemność dysku SSD (GB) 512 Interfejs dysku PCIe NVMe Liczba zainstalowanych dysków 1 Maksymalna liczba dysków 2 | TAK |  |
|  | 6 | Karta graficzna Typ karty graficznej niezależna Model karty graficznej np. AMD Radeon RX 640 Wielkość pamięci karty graficznej (GB) 2 | TAK |  |
|  | 7 | System operacyjny System operacyjny Windows 10 Pro 64bit | TAK |  |
|  | 8 | Złącza USB 2.01 USB 3.02 USB-C 1 HDMI 1 RJ-45 1 Gniazdo słuchawkowe combo słuchawki/mikrofon | TAK |  |
|  | 9 | Komunikacja Karta sieciowa WiFi (WLAN) tak Standard karty sieciowej WiFi (WLAN) 802.11 ax (WiFi 6) Standard karty sieciowej LAN (MB/s) 100/1000 Bluetooth 5.0 Kamera internetowa | TAK |  |
|  | 10 | Bateria Czas pracy (godzin) 12 | TAK |  |
|  | 11 | Klawiatura Podświetlenie Trackpoint Blok numeryczny Odporność na zachlapanie | TAK |  |
|  | 12 | Funkcje zabezpieczeń Czytnik linii papilarnych Moduł TPM Gniazdo Noble Lock/Kensington | TAK |  |
|  | 13 | Licencja na Office Home&Business | TAK |  |
| II | 1 | Drukarka laserowa monochromatyczna z automatycznym duplexem i interfejsem sieciowym 10/100 Mbps, wykorzysująca tonery stosowane przez zamawiającego | TAK |  |
| III | 1 | Wykonawca zagwarantuje (własnym staraniem i kosztem) elektroniczną subskrypcję Clinical Chemistry (wyd. Oxford Academic) na lata 2024 - 2026 | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis