Bydgoszcz dnia: 2024-12-31

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 10144/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych i chirurgicznych syntetycznych na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 170/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadanie 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni zewnętrznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2, pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako dokumentu równoważnego, w celu potwierdzenia spełniania parametrów wymienionych w załączniku 3A, materiału informacyjnego wystawionego i opracowanego przez dystrybutora na podstawie dokumentów producenta (zamiast dokumentu producenta)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 2 Zadanie 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic wykonanych z najnowszego tworzywa nie zawierającego akceleratorów chemicznych – Flexylon ™ (elastomer o wysokiej wydajności)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic wykonanych z poliizoprenu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 3 Pytanie 1, Dotyczy pakietu nr 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic posiadających siłę zrywu po starzeniu min. 10 N Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Pytanie 2, Dotyczy pakietu nr 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic na przenikanie wirusów zgodnie z obowiązującą na rynku europejskim normą EN ISO 374-5 (w zamian za ASTM F 1671). Normy EN IS0 374-5 oraz ASTM F1671 oparte są na tej samej metodologii i mogą być uznawane za normy równoważne Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 4 Pakiet 1, poz.1 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem. Takie opakowanie pozwala zaoszczędzić przestrzeń magazynową oraz generuje mniejszą ilość odpadów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganej przez Zamawiającego ilości 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby rękawice były pakowane mechanicznie w sposób naprzemienny (każda sztuka), płasko warstwami (rękawice układane jedna na drugiej w przeciwnym kierunku - palce - mankiet) co zapewnia pobieranie za każdym razem pojedynczych rękawic chwytanych zawsze w obszarze dłoni. Pakowanie mechaniczne potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza. Pakiet 2, poz. 1 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby rękawice zawierały poszerzoną część dłoniową oraz wewnętrzną warstwę polimerową o strukturze sieci, która ułatwia nakładanie rękawicy na dłoń? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje, dopuszcza. 2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby rękawice były produkowane bez akceleratorów chemicznych, które wywołują alergię typu IV? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 31.12.2024 r.