Kraków dnia: 2025-01-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-733/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa głowic ultradźwiękowych dla CTK - DE-dzp.272-733/24” – znak sprawy DE-dzp.272-733/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: - Czy Zamawiający dopuści wskazane jako przykładowe głowice po 2 szt. Każdej? Mają one nieco inne wymiary niż wymagane: V1011, V1012, V189-RB – przetwornik średnica 38mm V1548, V150-RB, V151-RB – przetwornik średnica 25mm 2. Czy Zamawiający dopuści termin realizacji dla ww głowic – do 12 tygodni? Są to głowice produkowane na zamówienie i wymagany termin 42 dni jest niemożliwy do zrealizowania (zweryfikowane z producentem). - Czy Zamawiający dopuści termin realizacji dla ww głowic – do 12 tygodni? Są to głowice produkowane na zamówienie i wymagany termin 42 dni jest niemożliwy do zrealizowania (zweryfikowane z producentem). Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym zapisy SWZ ulegają zmianie z: Średnica przetwornika 40 mm-64 mm na: Średnica przetwornika 25 mm-64 mm. - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ jest: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 42 dni od daty podpisania umowy. Termin realizacji jest kryterium oceny ofert. W pkt. 4.1 SWZ powinno być: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 84 dni od daty podpisania umowy. Termin realizacji jest kryterium oceny ofert. W pkt. 21.2.2. SWZ jest: 2; Termin realizacji Liczba punktów = Tr war 2 * Wt gdzie: Tr war 2 wg następującej klasyfikacji: a) 10 pkt - za skrócenie o każdy 1 dzień terminu realizacji wskazanego w SWZ (tj. 42 dni od daty podpisania umowy) b) Max.* 100 pkt - za zrealizowane zamówienia w terminie 32 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający za zrealizowane zamówienia w terminie 42 dni od daty podpisania umowy przyzna 0 pkt. Za zrealizowanie zamówienia powyżej 42 dni od daty podpisania umowy oferta zostanie odrzucona. Wt - waga kryterium termin realizacji * Zamawiający za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 32 dni przyzna również maksymalnie 100 pkt. W pkt. 21.2.2. SWZ powinno być: 2; Termin realizacji Liczba punktów = Tr war 2 * Wt gdzie: Tr war 2 wg następującej klasyfikacji: a) 10 pkt - za skrócenie o każdy 1 dzień terminu realizacji wskazanego w SWZ (tj. 84 dni od daty podpisania umowy) b) Max.* 100 pkt - za zrealizowane zamówienia w terminie 74 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający za zrealizowane zamówienia w terminie 84 dni od daty podpisania umowy przyzna 0 pkt. Za zrealizowanie zamówienia powyżej 84 dni od daty podpisania umowy oferta zostanie odrzucona. Wt - waga kryterium termin realizacji * Zamawiający za zrealizowane zamówienia w czasie krótszym aniżeli 74 dni przyzna również maksymalnie 100 pkt.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło