Kraków dnia: 2025-01-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-704/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa titratora dla WIMiC - DE-dzp.272-704/24” – znak sprawy DE-dzp.272-704/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej postawione pytania: 1. Dot. § 7 ust. 5 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie usterki do 72 godzin? Uzasadnienie: Przy obecnym zapisie umowy w przypadku zgłoszenia usterki np. w piątek, czas reakcji upłynie w niedzielę, co automatycznie spowoduje, że Wykonawca będzie narażony na przewidziane w umowie kary umowne. Ponadto, w przypadku konieczności dojazdu serwisanta z innego miasta czas reakcji 48 godzin może być zbyt krótki. 2. Dot. § 7 ust. 5 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy usterki do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Uzasadnienie: Niemożliwym jest magazynowanie części zamiennych do wszystkich serwisowanych urządzeń, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy sam czas dostawy może wynieść do 14 dni roboczych. W takiej sytuacji obecny zapis dotyczący terminu naprawy nie pozostawi serwisowi czasu na podjęcie i przeprowadzenie naprawy. Z wyrazami szacunku Maciej Krupiński WITKO Sp. z o.o. Odpowiedź Zamawiającego: Ad. 1 ) Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i wprowadzi ją osobnym pismem. Ad. 2 ) Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i wprowadzi ją osobnym pismem.