Kraków dnia: 2025-01-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-726/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu kapitalnego budynku domu studenckiego DS8 "Stokrotka" przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-726/24”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Uprzejmie prosimy o przesłanie dokumentacji DS13, która miała być wkrótce udostępniona, zgodnie z informacjami zawartymi w zamówieniu na Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu kapitalnego budynku domu studenckiego DS8 "Stokrotka" przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-726/24 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zamieszcza link do dokumentacji : https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/inwent_projekt_ds13.zip Dodatkowo Zamawiający wprowadza nowe dodatkowe wymagania do przedmiotu zamówienia obejmujące swoim zakresem wymiennikownię: - Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego węzła cieplnego. - Wykonanie obliczeń w zakresie zbiorczego bilansu potrzeb cieplnych budynku. - Wykonanie projektu modernizacji węzła cieplnego dla technologi c.o., c.t. i c.w.u.oraz instalacji elektrycznej i AKPiA wraz koniecznymi pozwoleniami, uzgodnieniami i aktualnymi warunkami technicznymi gestorów. - Nowo projektowany węzeł cieplny będzie własnością Zamawiającego.