Kraków dnia: 2025-01-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-704/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa titratora dla WIMiC - DE-dzp.272-704/24” – znak sprawy DE-dzp.272-704/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do treści SWZ i informację czy Zamawiający dopuści następujące rozwiązania sprzętowe: Czy zamawiający akceptuje rozwiązania bez wyświetlacza (przekątna 3,5 cala, 320x240 pikseli), jeśli wszystkie wymagane funkcjonalności są realizowane za pomocą innego interfejsu użytkownika, tj. komputer stacjonarny? Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie celi pomiarowej o zakresie pomiarowym 0–1 S/cm, jeśli spełnia ona wszystkie pozostałe wymagania dotyczące dokładności i precyzji pomiaru w określonym przedziale pracy? Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie biurety o rozdzielczości 100 000 kroków zamiast wymaganej rozdzielczości 10 000 kroków, jeśli zapewnia ona co najmniej równoważną precyzję i funkcjonalność? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany SWZ w zakresie opis przedmiotu zamówienia.