Kraków dnia: 2025-01-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-704/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa titratora dla WIMiC - DE-dzp.272-704/24” – znak sprawy DE-dzp.272-704/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej postawione pytania: 1) Czy Zamawiający dopuszcza biuretę o rozdzielczości 20000 kroków? 2) W zakresie dostawy jest elektroda platynowa do pomiarów metodą Karla Fischera ale nie ma pozostałych elementów umożliwiających wykonanie pomiaru tą metodą - szczelnego naczynia, zestawu butelek na rozpuszczalnik, odpady i sito molekularne, mieszadła z wbudowaną pompką do wymiany rozpuszczalnika w naczyniu itd. Czy oferta ma zawierać elementy konieczne do wykonywania oznaczeń metodą Karla Fischera? 3) Jeżeli odpowiedź na pytanie drugie jest twierdząca, czy Zamawiający życzy sobie umieszczenia w ofercie drugiej biurety wymiennej dedykowanej do odczynnika do oznaczeń metodą Karla Fischera. Odpowiedź Zamawiającego: Ad. 1) Zamawiający zmieni osobnym pismem zapisy dotyczące rozdzielczości biurety. Ad. 2 ) Zamawiający nie wymaga dostawy elementów koniecznych do wykonywania oznaczeń metodą Karla Fischera. Ad. 3) Nie dotyczy w związku z odpowiedzią na pytanie nr 2.