Kraków dnia: 2025-01-14

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa środków opatrunkowych IV” – znak sprawy ZP/75/2024.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczno-położniczy wykonany z włókniny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, posiada samoprzylepny pasek mocujący w części centralnej, arkusz folii w kolorze różowym umiejscowiony w dolnej części podkładu stanowiący część izolacyjną chroniącą przed przemakaniem, przeznaczony dla kobiet po porodzie, rozmiar 9 cm x 34 cm, niesterylny, nadający się do sterylizacji tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2, pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej o składzie 55 % przędzy bawełnianej, 43% przędzy poliamidowej ,2 % spandex? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 2, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski w rozmiarze 12cm x 4m? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 2, pozycja 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opaska była pakowana pojedynczo? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pakiet 2, pozycja 3 Zwracamy się do Zmawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia próbek do pozycji 3. Pragniemy zaoferować w tej pozycji asortyment innego producenta, w związku z powyższym nie posiadamy go jeszcze fizycznie na stanie magazynowym. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu próbek. Pakiet 3, pozycja 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek w ilości 1sztuka? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z opisem. Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5kg z przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 4, pozycja 1 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 2000kg ligniny? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania 2000 kg ligniny to jest 400 op. x 5kg.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel