Niepołomice dnia: 2025-01-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.48.2024.6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa orlika przy Szkole na Jazach w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.48.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania - Jakie źródło oraz sposób oddawania ciepła należy przyjąć do wyceny dla zaplecza sanitarno-szatniowego? - W znaczącej odległości od koncepcyjnej lokalizacji zaplecza sanitarno-szatniowego znajduje się istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Sposób i źródło ogrzewania zaplecza sanitarno-szatniowego należy zaprojektować w technologii, która będzie najbardziej ekonomiczna dla Zamawiającego w trakcie użytkowania obiektu. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przedstawi Zamawiającemu min. dwie propozycje rozwiązań technologicznych z wyliczeniem prognozowanych kosztów eksploatacji instalacji ogrzewania wraz ze źródłem ciepła biorąc również pod uwagę koszty serwisów oraz wymaganych przeglądów technicznych producentów urządzeń. Nadmienia się, że wszystkie przyjęte rozwiązania dla zaplecza sanitarno-szatniowego muszą spełniać obowiązujące na dzień realizacji warunki techniczne stawiane dla budynków użyteczności publicznej w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach a w szczególności w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zwraca się szczególną uwagę na konieczność spełnienia zarówno warunków użytkowych, higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i innych obowiązujących na dzień realizacji zadania. Ad.2) Nie, zamawiający wymaga przyłączenia do kanalizacji sanitarnej.

………………………………