Niepołomice dnia: 2025-01-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.48.2024.8

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa orlika przy Szkole na Jazach w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.48.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Zwracamy się z prośbą przekazanie dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących w/w zamówienia: 1. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie budynku zaplecza typu kontenerowego. 2. Czy boisko wielofunkcyjne też ma być: - odwodnione – drenaż - oświetlone Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania budynku typu kontenerowego Ad.2 Do decyzji projektanta pozostawia się przyjęcie rozwiązań technicznych sposobu odwodnienia boiska wielofunkcyjnego uwzględniając panujące na terenie inwestycji warunki gruntowo-wodne. Należy wykonać oświetlenie boiska wielofunkcyjnego zgodnie z wymaganiami PFU.

……………………………….