Niepołomice dnia: 2025-01-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.48.2024.12

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa orlika przy Szkole na Jazach w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.48.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania - Zamawiający podaje następujące wymagania: W celu zwiększenia konkurencji, co jest korzystne dla Zamawiającego wnosimy o zmianę wymagań na: „w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał , co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu boiska z nawierzchni sztucznej (budowie/rozbudowie/przebudowie) o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto. W przypadku wykazania kilku robót o mniejszej wartości, wartość robót nie będzie sumowana.” - Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. - Umowa w §1 ust. 6 pkt.17, § 7, ust. 47, a także §17, ust.6 podaje zapisy dotyczące konserwacji, które są niefortunne ponieważ nie są zrozumiałe. I tak np. (§17, ust.6 ) podaje: Chodzi o niefortunny zapis „(…) przeglądów serwisowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia”. Jednym z elementów przedmiotu zamówienia jest wierzchnia warstwa nawierzchni PU. Nawierzchnia PU która w okresie gwarancji nie wymaga zabiegów serwisowych pod kątem technologicznym (jak np. okresowa aplikacja preparatu PU) w celu utrzymania jej właściwości użytkowych oraz aby utrzymać gwarancję. Jednak dla zachowania gwarancji niezbędne jest użytkowanie i konserwacja nawierzchni PU (jak i pozostałych elementów zamówienia) w postaci utrzymania jej w czystości i postepowania zgodnie z instrukcją użytkowania i są to w szczególności czynności takie jak m.in. bieżące utrzymywanie w czystości, sprzątanie, zamiatanie, odkurzanie, mycie, odgrzybianie itp. Wszelkie tego typu czynności konserwacyjne dla nawierzchni PU zawsze należą do obowiązków klienta, użytkownika lub administratora obiektu ze względu na ich dużą częstotliwość w zależności od eksploatacji. Zapisy umowy wymagają korekty i doprecyzowania. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z ww. cytowanego zapisu umowy zapisu „przeglądów serwisowych” a w przypadku braku zgody proszę o: - potwierdzenie, że serwis nawierzchni PU oraz innych elementów zamówienia nie obejmuje czynności utrzymywania w czystości, sprzątania, zamiatania, odkurzania, mycia, odgrzybiania itp. oraz czynności konserwacyjnych wskazanych w instrukcji użytkowania. - przedstawienie pełnego katalogu serwisu zawierającego szczegółowy zakres przedmiotowy (jakie elementy przedmiotu zamówienia) i czynnościowy (zakres konserwacji – wykaz czynności serwisowych). - przedstawienie pełnego katalogu serwisowania zawierającego szczegółowy zakres przedmiotowy (jakie elementy przedmiotu zamówienia) - wyjaśnienie co należy rozumieć przez „urządzenia i elementy wyposażenia”. - Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. - Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. - Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? - W związku z realizacją zadania w formule zaprojektuj i wybuduj konieczne jest udostępnienie potencjalnym wykonawcom na tym etapie badań geotechnicznych gruntu. Jest to konieczne dla rzetelnego przygotowania oferty. Wprowadzenie wymogu wykonania badań geotechnicznych przez wykonawcę na etapie realizacji jest niefortunne ponieważ wykonawca nie ma możliwości zwiększenia wynagrodzenia jeśli wg wyników takich badań okaże się, że konieczne jest zastosowanie rozwiązań (np. instalacja drenarska), które nie zostały przez zamawiającego uwzględnione w PFU. W związku z powyższym proszę o udostepnienie badań geotechnicznych gruntu. Proszę o potwierdzenie, że nawier zchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zamawiający nie wyraża zgody Ad.2) Zamawiający udostępni kwotę zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ad.3) „- potwierdzenie, że serwis nawierzchni PU oraz innych elementów zamówienia nie obejmuje czynności utrzymywania w czystości, sprzątania, zamiatania, odkurzania, mycia, odgrzybiania itp. oraz czynności konserwacyjnych wskazanych w instrukcji użytkowania” Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający potwierdza, że czynności utrzymywania w czystości, sprzątania, zamiatania, odkurzania, mycia, odgrzybiania itp. pozostają po stronie użytkownika. Czynności konserwacyjne wskazane w instrukcji użytkowania w okresie gwarancji są w obowiązku Wykonawcy. „- przedstawienie pełnego katalogu serwisu zawierającego szczegółowy zakres przedmiotowy (jakie elementy przedmiotu zamówienia) i czynnościowy (zakres konserwacji – wykaz czynności serwisowych)” Zakres przedmiotowy i czynnościowy wynika z instrukcji użytkowania „- przedstawienie pełnego katalogu serwisowania zawierającego szczegółowy zakres przedmiotowy (jakie elementy przedmiotu zamówienia)” Zamówienie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj, więc na tym etapie nie są znane wszystkie urządzenia i elementy wymagające serwisowania. „- wyjaśnienie co należy rozumieć przez „urządzenia i elementy wyposażenia”” Będą to wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia niezbędne do wykonania zadania. (są to np. urządzenia i elementy wyposażenia budynku zaplecza) Ad. 4) Realizacja zadania jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” dlatego to wybrany Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje i uzgodnienia wymagane prawem. Ad. 5) W dokumentach do przetargu znajduje się aktualna mapa do celów projektowych Ad. 6) Przed przystąpieniem do transportu należy wystąpić do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na transport ponadnormatywny Ad. 7) Zamawiający udostępnił opinię geotechniczną w dokumentach do przetargu Ad. 8) Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia ma być wykonana w kolorze ceglasto-czerwonym

…………………………..