Niepołomice dnia: 2025-01-14

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.48.2024.9

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa orlika przy Szkole na Jazach w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.48.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zastosowanie słupów na piłkochwyt 6 m z profila stalowego 80x80x3 . Słup cynkowany + malowany proszkowo na kolor wg RAL Pytanie nr 2 W postępowaniu przetargowym, jednym z przedmiotów zamówienia jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Zamawiający wymaga nawierzchni poliuretanowej o kilku parametrach użytkowych, a proponowany przez Zamawiającego opis dopuszcza również tanie chińskie produkty. Prosimy Zamawiającego o zmianę i wymaganie nawierzchni poliuretanowej o następujących parametrach: Nawierzchnia instalowana na podbudowie elastycznej typu ET 35mm, doskonała dla boisk wielofunkcyjnych składa się z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm. Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny należeć min do kategorii 1. Minimalne wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni : a) Grubość 16-16,5mm b) Wytrzymałość na rozciąganie: 0,60 – 0,80 MPa c) Współczynnik tarcia: 0,53 – 0,55 d) Wydłużenie: 55 – 58 % e) Amortyzacja w temp. 23oC: 39 – 43 % f) Odkształcenie pionowe w temp. 23oC: 1,0 – 1,4 mm g) Amortyzacja wstrząsów w temp. Laboratorium: 40 – 43 % h) Odkształcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 – 1,4 mm Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymogami SWZ następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami WA / IAAF, potwierdzające spełnienie wymaganych cech funkcjonalnych. 2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy funkcjonalne. 3. Atest Higieniczny PZH lub równoważny. 4. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez WA / IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne wyszczególnionych zawartości metali ciężkich. 5. Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię. 6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych. 7. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca Wykonawcę do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. Gwarancja winna określać miejsce wbudowania, a okres gwarancji ma być zgodny z terminem określonym w ofercie. Pytanie nr 3 W postępowaniu przetargowym jednym z przedmiotów zamówienia jest wykonanie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawę europejskiego producenta o poniższych parametrach i dokumentach. Zaproponowany system nawierzchni (tj. mata+ trawa + wypełnienie EPDM) uzyskał raporty z badań na zgodność z FIFA dla najwyższego poziomu FIFA Quality PRO oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości trawy. Zaproponowane rozwiązanie posiada zbliżone parametry do wymaganych w postępowaniu, a przede wszystkim ma większą gęstość o blisko 10% od wymaganej w postępowaniu oraz wysokie parametry wytrzymałościowe. Nawierzchnia w niektórych parametrach jest mniejsza od wymagań Zamawiającego, niemniej jednak FIFA i norma EN 15330-1:2013 dopuszczają tolerancję +-10% dla parametrów sztucznej trawy. Norma EN 15330-1:2013 i FIFA określają siłę wyrywania pęczka na poziomie 40N, zaś przepuszczalność na poziomie 180mm/h. Zaproponowane przez nas wysokości tych parametrów są dużo wyższe niż wytyczne normy EN 15330-1:2013 i FIFA. Podkreślamy, że podczas użytkowania nawierzchni różnice te nie będą odczuwalne ani widoczne. Proponowana trawa syntetyczna jest nawierzchnią trwałą i wytrzymałą, co potwierdzone jest wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz raportem z testu Lisport na 500.000cykli. Tylko bardzo wytrzymałe włókna przechodzą testy Lisport. Zwracamy również uwagę, że zaproponowany produkt spełnia wymagania ekologiczne, co potwierdza, że nawierzchnia jest bezpieczna dla użytkowników i środowiska. Nadmieniamy także , że proponowana przez nas nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które potwierdzają wysoką jakość nawierzchni jakiej oczekuje Zamawiający. Posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanej nawierzchni. Proponowane parametry sztucznej trawy: 1. Wysokość włókna min. 45-max. 50mm 2. Ilość pęczków: min. 11.100/m2 3. Ilość włókien min. 155.000włókien/m2 4. Grubość każdego włókna min. 400um 5. Ciężar włókna (Dtex) min.15.100 6. Waga włókna min. 1600g/m2 7. Waga całkowita trawy min. 2800g/m2 8. Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 150N/100mm 9. Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą min. 60N 10. Przepuszczalność wody dla systemu: min. 1500mm/h 11. Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe proste (100%) wzmocnione rdzeniem stabilizującym 12. Skład włókna- polietylen (PE) 100% 13. Metoda produkcji: tuftowana 14. Podkład: lateksowy 15. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulatu gumowego EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym 16. trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min 12mm; Dokumenty posiadane przez trawę potwierdzające jej minimalne parametry: · raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni , wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com); · raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność systemu z aktualną normą EN 15330- 1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 . Badanie musi być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018; · Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta · posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFFERED PRODUCER(FPP) i producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA. · Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy, maty i wypełnienia · Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie; · sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH; · Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych(WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze. · raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, ze włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków · Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”. Dla badań dotyczących włókna oferowanej trawy dopuszcza się badania dla innego rodzaju trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1 Zamawiający dopuszcza do zastosowania słupów na piłkochwyt 6m z profilu stalowego 80x80x3. Słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU oraz SWZ. Ad.3 Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU oraz SWZ.

…………………………….