## Część nr 1
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 1: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, systemu sygnalizacja pożaru – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja SSP w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 2
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 2: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, sygnalizacji pożaru – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 oraz systemu oddymiania w budynku na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja SSP Szpitala św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 i Systemu Oddymiania Obiektu Os. Sobieskiego 109 w Poznaniu | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 3
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 3: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, systemu dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja urządzeń DSO w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 4 ZMIANA
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
ZMIANA_I
Część nr 4: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, systemu kontroli dostępu Prox, instalacji TV, instalacji domofonowej i przywoławczej – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja urządzeń SSKD, instalacji TV, instalacji domofonowej i przywoławczej w Szpitalu św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 5
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 5: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu depozytora kluczy, systemu hotelowego, systemu kolejkowego – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja urządzeń KD, SSWiN, depozytora kluczy, systemu hotelowego i systemu kolejkowego w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 6
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 6: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, instalacji wentylacji, klimatyzacji, klimatyzacji precyzyjnej, ciepła technologicznego wraz z automatyką do poszczególnych instalacji – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Centrale wentylacyjne producent Frapol w tym wymiana filtrów kieszeniowych, tłuszczowych wraz z utylizacją zużytych filtrów – 81 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2. | Instalacja freonowa producent LG – 35 systemów; jednostki zewnętrzne do chłodnic freonowych (dla central wentylacyjnych CNW76, CNW78 i CNW79) producent LG (wraz z automatyką) | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu Serwerowni producent AERMEC (wraz z automatyką) – 4 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Szafy klimatyzacji precyzyjnej w Archiwum producent SCROL (wraz z automatyką) – 2 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5. | Nawilżacze do central wentylacyjnych producent Condair (wraz z automatyką) – 13 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6. | Wymienniki ciepła – 4 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Ciepło technologiczne w tym pompy Grundfos 74 szt. (pompy central wentylacyjnych) | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 7
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 7: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, instalacji wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego wraz z automatyką – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Konserwacja i przeglądy urządzeń i instalacji oraz niezbędne naprawy instalacja wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego wraz z automatyką, w tym:
| - przegląd instalacji elektrycznej - sprawdzenie i regulacja układów - sterujących sprawdzenie właściwego poziomu glikolu i jego ewentualne uzupełnienie - sprawdzenie i ewentualna regulacja parametrów pracy czynników grzewczych i chłodniczych | 12 |  | 0 |  | 0
| - wymiana filtrów kieszeniowych w centralach wentylacyjnych - umycie i dezynfekcja wkładów filtracyjnych w klimatyzatorach - sprawdzenie naciągów i stanu technicznego pasków klinowych wentylatorów | 4 |  | 0 |  | 0
| - czyszczenie łopat przepustnic powietrza - czyszczenie tac ociekowych i syfonów - czyszczenie wkładów filtracyjnych filtrów siatkowych w instalacji ciepłej i chłodniczej wody zasilającej centrale klimatyzacyjne | 2 |  | 0 |  | 0
| - czyszczenie i dezynfekcja lameli nagrzewnic i chłodnic central klimatyzacyjnych - czyszczenie lameli suchej chłodnicy glikolu - czyszczenie i dezynfekcja lameli parowników i skraplaczy klimatyzatorów - wymiana filtrów w nawiewnikach (OIOM) - wymiana filtrów absolutnych | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 8
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 8: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, agregatu prądotwórczego – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Agregat prądotwórczy typ FD 300 ACG - przegląd kwartalny | 3 |  | 0 |  | 0
2. | Agregat prądotwórczy typ FD 300 ACG - przegląd roczny | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 9
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 9: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, dwóch agregatów – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Agregat prądotwórczy CAGEN typ TCA 1250C (2 szt.) - przegląd kwartalny | 3 |  | 0 |  | 0
2. | Agregat prądotwórczy CAGEN typ TCA 1250C (2 szt.) - przegląd roczny | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 10
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 10: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, zasilaczy UPS-ów – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | PowerArt Sinus RACK, 1KVA | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Multipower Art. + 2 bloki BC10, 5KVA | 1 |  | 0 |  | 0
3. | PowerArt Sinus LCD + dwa bloki bateryjne, 3KVA | 1 |  | 0 |  | 0
4. | EATON RT5115, 1KVA | 1 |  | 0 |  | 0
5. | PowerArt Rack -Tower 3/1 + bloki baterii BC10, 6KVA | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 11
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 11: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, zasilaczy UPS – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | M1 - Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami - 93M-120(150)-IS-BB-6 | 1 |  | 0 |  | 0
2. | S - Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami - 93M-120(150)-IS-BB-6 | 1 |  | 0 |  | 0
3. | M2.1 - Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami - 93PS-30(40)-30-0-6 | 1 |  | 0 |  | 0
4. | M2.2 - Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami - 93PS-30(40)-30-0-6 | 1 |  | 0 |  | 0
5. | K2 - Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami - 93M-120(150)-IS-BB-6 | 1 |  | 0 |  | 0
6. | T - Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami - 93M-250(250)-6 | 1 |  | 0 |  | 0
7. | K1 - Zasilacz UPS wraz z kartą Gigabit Network Card M2 i bateriami - 93M-120(150)-IS-BB-6 | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 12
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 12: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw instalacji i urządzeń elektrycznych silno- i słaboprądowych – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Test dwóch agregatów prądotwórczych CAGEN typ TCA 1250C. w trybie awaryjnym z obciążeniem rzeczywistym (4 razy w roku) | 4 |  | 0 |  | 0
2. | Sprawdzenie działania pożarowego wyłącznika prądu potwierdzonego stosownym protokołem (3 sztuki - 1 raz/rok) | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Sprawdzanie poprawności działania systemów kontroli doziemienia w rozdzielnicach RIT oraz sporządzenie protokołu pokontrolnego Ilość - 23 rozdzielnice (2 razy/rok) | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Sprawdzanie parametrów pracy systemów oraz logów systemowych zasilaczy UPS wraz ze sporządzenie protokołu pokontrolnego 7 zasilaczy+ pomiar baterii (2 razy/rok) | 2 |  | 0 |  | 0
5. | Sprawdzanie logów systemowych oraz poprawności pracy central monitoringu oświetlenia awaryjnego wraz z sporządzenie protokołu pokontrolnego - 2 szafy + pomiar baterii (2 razy/rok) | 2 |  | 0 |  | 0
6. | Sprawdzanie rozkładu temperatur transformatorów przy pomocy kamery termowizyjnej wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej Ilość - 4 sztuki (4 razy/rok) | 4 |  | 0 |  | 0
7. | Sprawdzenie poszczególnych elementów urządzeń i zacisków przyłączeniowych wszystkich rozdzielnic n/n pod względem termicznym przy pomocy kamery termowizyjnej wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej.Ilość rozdzielnic - 206 sztuk (1 raz/roku) | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Pomiary elektryczne dźwigników na potrzeby przeglądu UDT – dźwigniki 2 sztuki (1 raz/rok) | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 13
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 13: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw instalacji i urządzeń elektrycznych silno- i słaboprądowych – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 oraz budynek na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Test agregatu prądotwórczych FOGO typ FD 300 ACG w trybie awaryjnym z obciążeniem rzeczywistym (4 razy w roku) ul. Jarochowskiego 18 | 4 |  | 0 |  | 0
2. | Sprawdzenie działania pożarowego wyłącznika prądu potwierdzonego stosownym protokołem (4 sztuki - 1 raz/rok), ul. Jarochowskiego 18 | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Sprawdzanie poprawności działania systemów kontroli doziemienia w rozdzielnicach RIT oraz sporządzenie protokołu pokontrolnego (2 razy/rok), ul. Jarochowskiego 18 | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Sprawdzenie poszczególnych elementów urządzeń i zacisków przyłączeniowych wszystkich rozdzielnic n/n pod względem termicznym przy pomocy kamery termowizyjnej wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej. Ilość około 30 sztuk różnej wielkości (1raz/rok) ul. Jarochowskiego 18 | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Sprawdzenie działania pożarowego wyłącznika prądu potwierdzonego stosownym protokołem (2 sztuki - 1 raz/rok), os. J. III Sobieskiego 109 | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0