Szerzyny dnia: 2025-01-21

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Szerzynach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.1.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W związku z ogłoszonym przetargiem pn. ";Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Szerzynach" proszę o informację: 1. Proszę o podanie parametrów kamer zewnętrznych - brak w dokumentacji. Jest to informacja niezbędna w celu przygotowania oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w punkcie 4.1 - opis przedmiotu zamówienia zamieścił informację dotyczącą monitoringu o treści: monitoring - dostawa i montaż 3 kamer zewnętrznych z rejestratorem (rejestrator należy umieścić w budynku szkolnym).Dostawa 3 szt. kamer IP (min. 4 MP + IR),rejestratora cyfrowego (8-kanał, dysk min.2TB) oraz monitora lokalnego. Ułożenie okablowania. Montaż i uruchomienie. Poniżej przedstawiam uzupełnienie do podanych wcześniej w SWZ informacji: Monitoring - dostawa i montaż 3 kamer zewnętrznych - klasa szczelności IP67, zasilanie PoE, rozdzielczość przetwornika min. 4MP, podświetlenie nocne za pomocą diod IR, oraz rejestratora cyfrowego - 8 kanałów, dysk twardy min. 2TB, a także monitora lokalnego - min. 22'' przekątna. Ułożenie okablowania. Montaż i uruchomienie.

Zamawiający