Załącznik. 9.2

Eap.2412/2/25/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 2 –

Rękawice diagnostyczne nitrylowe

| Lp. | Pozycja | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Całkowita długość rękawicy | ≥ 240 mm - 10 pkt. |  |
| 2. | 1 | Kolor rękawic | Niebieski - 10 pkt. |  |
| 3. | 1 | Siły zrywu przed starzeniem | 7N i więcej – 15 pkt |  |

* w przypadku gdy producent bada i podaje w karcie technicznej więcej niż jeden wynik badania (dla kierunków), należy wpisać wszystkie wartości do tabeli, a dla potrzeb oceny punktowej, wartości te zostaną uśrednione

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy