Kraków dnia: 2025-01-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa osprzętu do zabiegów ablacji” – znak sprawy ZP/72/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.Pakiet 5. Czy Zamawiający oczekuje zestawu obłożeniowego do ablacji z fartuchami wzmocnionymi w części przedniej i na przedramionach? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 2.Pakiet 5. Czy Zamawiający oczekuje, by obie strzykawki posiadały zakończenie Luer Lock? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga strzykawek z zakończeniem typu Luer Lock. 3.Pakiet 5. Czy Zamawiający oczekuje, by strzykawka 10 ml posiadała kolorowy sztywny tłok (np. niebieski) w celu precyzyjnego podania płynu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.Pakiet 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw z 5 szt zacisków do serwet? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 5.Pakiet 5. Czy Zamawiający oczekuje, aby kompresy gazowe 10x10cm były 12 warstwowe? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 6.Pakiet 5. Czy Zamawiający oczekuje skalpela nr 11? Odpowiedź: Tak. 7.Pakiet 5. Czy Zamawiający oczekuje, aby serwety na stół narzędziowy oraz serweta główna wykonane były z włókniny podfoliowanej o gramaturze min. 55g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 8.Pakiet 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający 2 szt osłony na sprzęt w rozmiarze 112x56cm w stanie rozciągniętym? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.` 9.Pakiet 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeniowy do ablacji posiadający 4 szt serwet celulozowych w rozmiarze 50x40cm? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Danuta Czarnecka