Niepołomice dnia: 2025-02-03

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.1.2025.6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.1.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1) Co powinno wchodzić w skład dokumentacji powykonawczej? 2) W przedmiarze robót nie ma naszym zdaniem pozycji dotyczącej demontażu istniejącej zabudowy. Proszę o wskazanie, w której pozycji jest ujęta oraz proszę podać ile metrów zabudowy należy zdemontować. 3) Po sprawdzeniu kart katalogowych producentów podanych przez Zamawiającego informuje, że producenci tacy jak Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba nie spełniają wszystkich wymaganych parametrów i tym samym żaden producent oprócz Daikina nie spełnia wymaganych parametrów technicznych. Zamawiający wobec tego łamie przepisy ustawy PZP dotyczące równoważnych. Ponownie zwracam się z prośbą o zmianę parametrów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1. Dokumentację powykonawczą stanowią: - Protokół odbioru szczelności instalacji klimatyzacji, - Protokół z uruchomienia systemu klimatyzacji, - Protokół z badania skuteczności wentylacji, - Oświadczenie kierownika robót sanitarnych, - Protokół z przeprowadzonego szkolenia, - Inwentaryzacja powykonawcza w niezbędnym zakresie (naniesienie na załączoną dokumentację/ rzuty schemat zainstalowanych urządzeń oraz wraz z sieciami), - Atesty/ certyfikaty/ deklaracje/ dopuszczenia do użytkowania wbudowanych/ zamontowanych urządzeń, - Instrukcja użytkowania, - Instrukcja obsługi i konserwacji, - Zestawienie okresów gwarancji urządzeń, - Zestawienie terminów wykonania obowiązkowych przeglądów, - Dokumentacja techniczno- rozruchowa urządzeń, - wszystkie inne wynikające z obowiązujących przepisów Ad. 2. „Przedmiar - 4. ROBOTY BUDOWLANE - po stronie branży budowlanej – poz. nr 27”. A dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę, że „przedmiar” stanowi tylko materiał pomocniczy. Zapraszamy na oględziny obiektu z których skorzystały już inne Firmy. Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, że parametry wskazane w dokumentacji postępowania stanowią jedynie poziom odniesienia, można stosować urządzenie o wskaźnikach nie gorszych lub równoważnych.