Kraków dnia: 2025-02-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-32/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa wyposażenia laboratorium pod kątem przygotowania specjalistycznych materiałów do druku 3D rusztowań kostnych -  zamrażarki laboratoryjnej - DE-dzp.272-32/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

- Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności komory 130 litrów?

TAK, Zamawiający zmienia zapisy w pkt 4.1 SWZ

z:

pojemność komory 100 L (+/- 25L)

na:

pojemność komory 105 L (+/- 30L)

- Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z zakresem temperatury od -15oC do -22oC?

NIE, Zamawiający pozostawia niezmienione zapisy w SWZ dotyczące wymaganej temperatury ze względu na zalecaną temperaturę przechowywania odczynników

- Czy zamawiający dopuści zamrażarkę w obudowie ze stali malowanej proszkowo na kolor biały?

NIE, Zamawiający nie dopuszcza koloru białego. Kolor biały odbiega od kolorystyki całego laboratorium.

- Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z komorą ze stali lakierowanej na kolor biały?

TAK, zamawiający dopuści zamrażarkę z komorą ze stali lakierowanej na kolor biały

Zestaw 2

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z obudową z blachy malowanej proszkowo na kolor biały?

NIE, Zamawiający nie dopuszcza koloru białego. Kolor biały odbiega od kolorystyki całego laboratorium.

- Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały?

TAK, zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem ze stali lakierowanej na kolor biały

Zestaw 3

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu zamrażarkę posiadającą pojemność netto 130 L?

Odpowiedź udzielona w Zestawie 1 pkt. 1

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu zamrażarkę posiadającą zakres temperatur -5°C / -22°C?

NIE, zamawiający nie dopuszcza najniższej temperatury pracy -22oC. Wymagana jest najniższa temperatury pracy -25oC, która jest ważnym parametrem ze względu na charakter materiałów przechowywanych.

Zamawiający uzupełnia braki w SWZ zgodnie z ogłoszeniem:

17.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia  25/05/2025

19.1 Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia  25/02/2025 do godz. 11.00

20.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25/02/2025 o godz. 12:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem