Kraków dnia: 2025-02-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-042/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont sufitów II piętra pawilonu A-0 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-042/25” – znak sprawy DE-dzp.272-042/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę o informacje odnośnie materiału z jakiego wykonany jest sufit podwieszany, który planowo ma zostać wykonany przez analogię w formie dwóch pasów pojedynczych między sufitem z płyt gk. Konkretnie chodzi mi o parametry płyt sufitowych tj. wymiar, grubość, kolor, par. odnośnie akustyki lub wskazanie rozwiązania przykładowego. Odpowiedź Zamawiającego 1: Przedmiotowy sufit podwieszany wykonany ma być z elementów modułowych w postaci płyt mineralnych o wymiarach 60x60 cm i 60x120 cm grubości 20-25 mm w odcieniach bieli RAL 9016 o klasie pochłaniania dźwięku A (αw=0.90-1.00) (np. ROCKFON SYSTEM T24 krawędź M lub inny równoważny oraz elementów sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm w odcieniach bieli RAL 9016 np. SINIAT lub inny równoważny. Zamawiający umieszcza pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2025/zp-042-25/ dodatkowo poglądowy rysunek układu sufitu (plik pod nazwą „Rysunek poglądowy sufit A-0.pdf”) oraz zdjęcia analogicznego sufitu na 1p. budynku A-0. Wykończenie ścian: Farba lateksowa o półmatowym stopniu połysku, zmywalna i odporna na szorowanie w odcieniach bieli - dopasować kolorystycznie do projektowanego sufitu podwieszanego np. TIKKURILA OPTIVA lub inna równoważna Pytanie 2: Proszę o informację, czy zamawiający uwzględnia po swojej stronie usunięcie elementów wyposażenia korytarzy, tj. gabloty z wystawami, meble, sprzęt itp. czy należy uwzględnić to w ofercie. Odpowiedź Zamawiającego 2: Usunięcie bądź przesuniecie gablot i ich ponowne ustawienie w pierwotnym miejscu: Komplet 1: Gabloty wiszące – 11 sztuk Komplet 2: Gabloty stojące (na kółkach) – 5 sztuk 160 x 40 x 240 cm (DxGxW) Komplet 3: Gabloty stojące (drewniane) – 14 sztuk 130 x 75 x 240 Zamawiający uzupełnia dokumentacje o nowy przedmiar (plik pod nazwą „REMONT SUFITÓW II PIĘTRA W PAWILONIE A-0 Uzupełniony.pdf”) uwzględniający nakłady pracy związane z usunięciem i ponownym wstawieniem elementów wyposażenia korytarzy.