Niepołomice dnia: 2025-02-11

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.1.2025.10

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Ratusza w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.1.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Czy wykonawca może udzielić dłuższej gwarancji niż obecnie 60 miesięcy + 4 kwartały? I czy będzie to uwzględnione w punktacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że Wykonawca może udzielić gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy + 4 kwartały, jednak nie będzie punktowany okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 72 miesiące.