Kraków dnia: 2025-02-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-50/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dokończenie przebudowy i podziału mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż - DE-dzp.272-50/25” – znak sprawy DE-dzp.272-50/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W zestawieniu mebli do zabudowy mamy:

- półki, drzwi, boki -płyta MDF lakierowana – biały połysk

- cokół – płyta meblowa laminowana – kolor grafitowy

- wykończenie brzegów - płyta MDF lakierowana – biały połysk

- tył – płyta laminowana MDF lakierowana – biały połysk

- uchwyt – stalowy – czarny mat

-drążek do wieszania ubrań – rura stalowa ø 30 – stal nierdzewna

Czy półki i tył też mają być lakierowane?

Jak będą lakierowane to będą mniej odporne na zarysowania i czy tył na pewno z płyty MDF?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać dostawy i montażu zabudowy meblowej ujętej na rysunku A-20 pn.: Zestawienie mebli do zabudowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał aktualizacji dokumentacji przetargowej w folderze pn.: "uzupełnione" zaktualizowano przedmiar robót - plik pn.:  "Przedmiar_2025_Gramatyka_7_budowlanka_zaktualizowany"

oraz zestawienie parametrów elementów objętych dostawą - plik pn.: karty_katalogowe_sprzetu_i_urzadzenia_zaktualizowane;

Link do całej dokumentacji projektowej w ramach przetargu: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2025/zp-050-25/
Link do nowych (uzupełnionych w trakcie przetargu) plików:  https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2025/zp-050-25/uzupelnione/

Pytanie 2:

Szafka pod zlewozmywak ZL1 z jakiego materiału ma być zrobiona oraz co ma być zrobione z:

- laminat trudnozapalny, odporny na działanie wilgoci, substancji chemicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać dostawy i montażu zabudowy meblowej ujętej na rysunku A-20 pn.: Zestawienie mebli do zabudowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał aktualizacji dokumentacji przetargowej w folderze pn.: "uzupełnione" zaktualizowano przedmiar robót - plik pn.:  "Przedmiar_2025_Gramatyka_7_budowlanka_zaktualizowany"

oraz zestawienie parametrów elementów objętych dostawą - plik pn.: karty_katalogowe_sprzetu_i_urzadzenia_zaktualizowane;

Link do całej dokumentacji projektowej w ramach przetargu: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2025/zp-050-25/

Link do nowych (uzupełnionych w trakcie przetargu) plików:  https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/2025/zp-050-25/uzupelnione/