Kraków dnia: 2025-02-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-32/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa wyposażenia laboratorium pod kątem przygotowania specjalistycznych materiałów do druku 3D rusztowań kostnych -  zamrażarki laboratoryjnej - DE-dzp.272-32/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 
Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń.

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Urządzenie będzie umieszczone na 1 piętrze, podjazd do budynku dla niepełnosprawnych do piwnicy, gdzie jest winda. 
b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary, drzwi i wnętrza -szer., głębokość, wysokość i nośność?

Są trzy windy osobowe, największa winda: szerokość drzwi 90 cm, głębokość windy 150 cm. Winda ta służyła w czasie remontu do przewozu towarów, aparatury, mebli i dużych lodówek. 
c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach?

Nie 
d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Otwory drzwiowe są standardowe - 90 cm 
e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia?

Nie. Korytarz jest szeroki. 

Pytanie 2 
Prosimy o zgodę na przegląd chłodziarek 1x na 2 lata zamiast co roku. Chłodziarki są urządzeniami typu plug-in i producent nie wymaga przeglądów.

Zamawiający nie wymaga w postepowaniu na dostawę zamrażarki laboratoryjnej przeglądu urządzenia.  

Pytanie 3 
Prosimy o zgodę na 
a.    Obudowę ze stali malowanej metodą natryskową na kolor biały

NIE, zamawiający nie dopuszcza koloru białego, kolor ten odbiega od kolorystyki laboratorium.

b.    Wnętrze aluminium malowane metodą natryskową na kolor biały

TAK, Zamawiający dopuszcza wnętrze w kolorze białym