Załącznik nr 1a

Dzierżawa trzech myjni  endoskopowych wraz z dostawą środków chemicznych na okres 36 miesięcy

| Lp. | - Przedmiot zamówienia | Ilość | Okres |  |  | Nr katalogowy |  |  | Nazwa producenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Myjnia dwustanowiskowa, kompatybilna ze sprzętem firmy Olympus typu: CF – H190L, TJF – Q180V, GIF – H190. Myjnia dwustanowiskowa musi być sprawna technicznie oraz przez okres trwania dzierżawy musi być objęta pełnym pakietem serwisowym – łącznie z przeglądami, wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta. Myjnia musi być wyposażona w urządzenie do elektronicznej dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznawaniem typów endoskopów i osób nadzorujących proces dekontaminacji poprzez elektroniczne kody RFID, umieszczone na każdym endoskopie oraz na indywidualnych kartach chipowych, z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizacji badań endoskopowych. Urządzenie musi być zgodne z wymogami normy EN 15883- 1 i 4. | 1 | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | 2. Przedmiot zamówienia | Ilość na 36 miesięcy | Cena netto za litr/kg/m-c | Stawka podatku VAT % | Wartość netto (kol. 3x4) |  | Wartość podatku VAT (kol. 6x5) | Wartość brutto (kol. 6+7) |  | Nr katalogowy | Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1a | Środek dezynfekcyjny oparty na kwasie nadoctowym przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów w myjniach/dezynfektorach. | 462 l |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b | Płyn myjący do myjni kompatybilny z oferowanym sprzętem. | 240 l |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1c | Środek aktywujący płyn dezynfekcyjny w procesie PAA, przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów w myjniach/dezynfektorach. | 465 l |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1d | Sól tabletkowa | 125 kg |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1e | Czynsz dzierżawy myjni | 36 m-c |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Razem (A) |  |  |  |  |  |  |  |  | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |

| Lp. | - Przedmiot zamówienia | Ilość | Okres |  |  | Nr katalogowy |  |  | Nazwa producenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Myjnia dwustanowiskowa, kompatybilna ze sprzętem firmy Olympus typu: CF – H190L, TJF – Q180V, GIF – H190. Myjnia dwustanowiskowa musi być sprawna technicznie oraz przez okres trwania dzierżawy musi być objęta pełnym pakietem serwisowym – łącznie z przeglądami, wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta. Myjnia musi być wyposażona w urządzenie do elektronicznej dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznawaniem typów endoskopów i osób nadzorujących proces dekontaminacji poprzez elektroniczne kody RFID, umieszczone na każdym endoskopie oraz na indywidualnych kartach chipowych, z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizacji badań endoskopowych. Urządzenie musi być zgodne z wymogami normy EN 15883- 1 i 4. | 1 | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | 2. Przedmiot zamówienia | Ilość na 36 miesięcy | Cena netto za litr/kg/m-c | Stawka podatku VAT % | Wartość netto (kol. 3x4) |  | Wartość podatku VAT (kol. 6x5) | Wartość brutto (kol. 6+7) |  | Nr katalogowy | Nazwa producenta |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 2a | Środek myjący, przeznaczony do maszynowego czyszczenia endoskopów. | 240 l |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b | Środek dezynfekcyjny, przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów na bazie aldehydu glutarowego | 465 l |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2c | Sól tabletkowa | 125 kg |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2d | Czynsz dzierżawy myjni | 36 m-c |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Razem (B) |  |  |  |  |  |  |  |  | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |

| Lp. | - Przedmiot zamówienia | Ilość | Okres |  |  | Nr katalogowy |  |  | Nazwa producenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Myjnia jednostanowiskowa, kompatybilna ze sprzętem firmy Olympus typu: CF – H190L, TJF – Q180V, GIF – H190. Myjnia dwustanowiskowa musi być sprawna technicznie oraz przez okres trwania dzierżawy musi być objęta pełnym pakietem serwisowym – łącznie z przeglądami, wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta. Myjnia musi być wyposażona w urządzenie do elektronicznej dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznawaniem typów endoskopów i osób nadzorujących proces dekontaminacji poprzez elektroniczne kody RFID, umieszczone na każdym endoskopie oraz na indywidualnych kartach chipowych, z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizacji badań endoskopowych. Urządzenie musi być zgodne z wymogami normy EN 15883- 1 i 4. | 1 | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | 2. Przedmiot zamówienia | Ilość na 36 miesięcy | Cena netto za litr/kg/m-c | Stawka podatku VAT % | Wartość netto (kol. 3x4) |  | Wartość podatku VAT (kol. 6x5) | Wartość brutto (kol. 6+7) |  | Nr katalogowy | Nazwa producenta |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 3a | Środek dezynfekcyjny oparty na kwasie nadoctowym przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów w myjniach/dezynfektorach. | 336 l |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3b | Płyn myjący do myjni kompatybilny z oferowanym sprzętem. | 165 l |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3c | Środek aktywujący płyn dezynfekcyjny w procesie PAA, przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów w myjniach/dezynfektorach. | 315 l |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3d | Czynsz dzierżawy myjni | 36 m-c |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Razem (C) |  |  |  |  |  |  |  |  | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
|  | RAZEM (A+B+C) |  |  |  |  |  |  |  |  | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |