Rawicz, dnia 20.02.2025 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.2.5.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na zadanie pn.: Roboty budowlane wraz z dostawą windy w ramach zadania pn.: Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu.

Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dzień dobry, Proszę o informację na temat ilości przystanków. Według opisu są 4 przystanki i 5 dojść. Z rysunku wynika, że jest 5 przystanków i 5 dojść. Tj. piwnica, poziom gruntu, parter, pierwsze piętro, drugie piętro. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projektowany dźwig osobowy należy wykonać zgodnie z opisem na rysunku rzutu przyziemia. Dźwig jest wyposażony w 5 przystanków tj. piwnica, poziom gruntu, parter, pierwsze piętro, drugie piętro.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak