Kraków dnia: 2025-02-24

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-058/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa artykułów hydraulicznych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH - DE-dzp.272-058/25” – znak sprawy DE-dzp.272-058/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Część I Poz. 9 Zamawiający w kol. Nr 2 „Nazwa elementu” dla baterii umywalkowej użył w opisie przedmiotu zamówienia określenia (specjalna). Proszę o doprecyzowanie jakie specjalne wymogi Zamawiający stawia dla produktu. Odpowiedź Zamawiającego 1: Określenie „specjalna” użyte w opisie baterii umywalkowej pod pozycją 9 oznacza wyrób wyposażony w zawór z dźwignią umożliwiającą szybkie i łatwe regulowanie strumienia wody za pomocą łokcia. Pytanie 2: Część I Poz. 11 Czy Zamawiający ma na myśli baterię prysznicową 1-uchwytową w komplecie z wężem, słuchawką i uchwytem czy tylko baterię prysznicową? Odpowiedź Zamawiającego 2: W pozycji 11 należy wycenić tylko baterię prysznicową 1-uchwytową. Pytanie 3: Część V Poz. 4-7, 9-13, 21-24, 26, 31 Czy Zamawiający dopuszcza kształtki kanalizacyjne potocznie zwane „PCV” w wykonaniu z PP – polipropylenu? Polipropylen (PP) jest stosowany w systemach kanalizacji ze względu na fakt, iż jest tworzywem o wysokiej odporności na związki chemiczne. Odpowiedź Zamawiającego 3: Zamawiający nie dopuszcza kształtek wskazanych w pozycjach 4-7, 9-13, 21-24, 26, 31 wykonanych z polipropylenu. Przedmiotowe kształtki to zamienniki do instalacji wykonanych w całości z elementów PCV. Pytanie 4: Część V Poz. 8,17, 27-28, 32 W związku z tym, że n/w rury i kształtki o średnicach ø 32, ø 40 wykonane są wyłącznie z PP – polipropylenu, zwracam się o dopuszczenie złączek wykonanych PP. Odpowiedź Zamawiającego 4:

Zamawiający nie dopuszcza złączek wskazanych w pozycjach 8, 17, 27-28, 32 wykonane z polipropylenu. Przedmiotowe złączki to zamienniki do instalacji wykonanych w całości z elementów PCV.