Kraków dnia: 2025-02-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych” – znak sprawy ZP/5/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz. 1, 2, 3, 4: 1. Czy można zaoferować fartuchy wykonane z włókniny SMMS, co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Czy można zaoferować fartuchy o długościach, jak opisane w o.p.z. z tolerancją długości wynoszącą +/- 5cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maria Barbara Lichoń