Kraków dnia: 2025-02-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych” – znak sprawy ZP/5/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMMMS, zawiniętych w serwetę z włókniny 60 x 60cm, pakowanych razem z 2 ręcznikami 30 x 40cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMMMS w rozmiarze XXXL o długości 160 cm (+/- 1 cm). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMMMS w rozmiarze XXXL o długości 160 cm (+/- 1 cm). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maria Barbara Lichoń