Kraków dnia: 2025-02-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych” – znak sprawy ZP/5/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet 1, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w rozmiarze L o długości min. 125 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Pakiet 1, Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w rozmiarze XL o długości min. 140 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 3. Pakiet 1, Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w rozmiarze L o długości min. 125 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 4. Pakiet 1, Poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego w rozmiarze XL o długości min. 140 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Pakiet 1, Poz. nr 1-4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych, których opakowanie jednostkowe wyposażone jest w min. jedną etykietę samoprzylepną z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Pakiet 1, Poz. nr 1-4 oraz pkt. 9.2., b) SWZ - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie jaką ilość próbek należy przedłożyć do oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym? Odpowiedź: Zamawiający w każdej pozycji wymaga złożenia 2 szt. próbek. Zamawiający informuje, iż Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ wraz z Powiadomieniem o zmianach SWZ-1 oraz Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia umieścił w dn. 24.02.2025r. na stronie internetowej Zamawiającego https://narutowicz.krakow.pl/ oraz na Platformie https://e-propublico.pl/ gdzie prowadzone jest postępowanie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maria Barbara Lichoń