Kraków dnia: 2025-02-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa fartuchów chirurgicznych jałowych” – znak sprawy ZP/5/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET NR 1 POZ. 1-2 Prosimy o dopuszczenie fartucha zgodnego z opisem Fartuch sterylny, pełnobarierowy - wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m2 - nie zawiera wiskozy ani celulozy - szwy ultradźwiękowe - rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm - tylne części fartucha zachodzące na siebie - para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania - druga para troków wewnętrznych - rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm) - nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem - złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe) - owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m2 o wymiarach 60 x 60 cm - w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm - wypychanie na sucho ? 40 kPA, na mokro ? 40 kPA - rozciąganie na sucho ? 20 N, na mokro ? 20 N - pylność log10 ?4,0 - penetracja płynu ? 20 cmH2O - rozmiary: S 115 x 140 cm M 125 x 145 cm L 130 x 150 cm XL 140 x 160 cm XXL 160 × 160 cm - zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001 - wskaźnik sterylizacji na opakowaniu - Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności - opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Zamawiający dopuszcza długość min. 130cm (poz.1) oraz min. 150cm (poz.2) z tolerancją długości wynoszącą +-5cm. PAKIET NR 1 pozycja 3-4 Proszę o dopuszczenie fartucha wzmocnionego o następujących parametrach: Fartuch sterylny, pełnobarierowy - wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m2 - wzmocnienie PE 40 g/m2 (rękawy w 3/4 długości, oraz klatka piersiowa 50 x 70 cm) - nie zawiera wiskozy ani celulozy - szwy ultradźwiękowe - rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm - tylne części fartucha zachodzące na siebie - para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania - druga para troków wewnętrznych - rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm) - nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem - złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe) - owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m2 o wymiarach 60 x 60 cm - w zestawie 2 ręczniczki o wymiarach 30 x 40 cm - wypychanie na sucho ? 40 kPA, na mokro ? 40 kPA - rozciąganie na sucho ? 20 N, na mokro ? 20 N - pylność log10 ?4,0 - penetracja płynu ? 20 cmH2O - rozmiary: S 115 x 140 cm M 125 x 145 cm L 130 x 150 cm XL 140 x 160 cm XXL 160 × 160 cm - zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001 - wskaźnik sterylizacji na opakowaniu - Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności - opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Zamawiający dopuszcza długość min. 130cm (poz.3) oraz min. 150cm (poz.4) z tolerancją długości wynoszącą +-5cm.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                      Maria Barbara Lichoń