Kraków dnia: 2025-02-25

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-31/24 – 197.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dzierżawa trzech myjni endoskopowych wraz z dostawą środków chemicznych na okres 36 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-4/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1a – pkt. I – myjnia dwustanowiskowa

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania własnego systemu rejestracji procesów mycia i dezynfekcji.

Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 1a – pkt. II – myjnia dwustanowiskowa

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania własnego systemu rejestracji procesów mycia i dezynfekcji.

Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 1a – pkt. II – myjnia dwustanowiskowa – ppkt. 2b

Prosimy o dopuszczenie środka dezynfekcyjnego opartego na kwasie nadoctowym przeznaczonym do chemiczno – termicznej dezynfekcji endoskopów w myjniach / dezynfektorach ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 1a – pkt. III – myjnia jednostanowiskowa

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania własnego systemu rejestracji procesów mycia i dezynfekcji.

Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający w związku z tym, że czynsz dzierżawny będzie płatny miesięcznie z dołu wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności odpowiednio do 30 dni ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 2 ustępu o poniższej treści:

„Zwłoka w płatności czynszu dzierżawnego powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze upoważnia / może stanowić podstawę do odbioru przedmiotu umowy.” ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) nie dłuższy niż 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia bądź 14 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części zamiennych.” ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie urządzenia zastępczego w przypadku gdy naprawa trwała powyżej 7 dni roboczych ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1 pkt. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 200 zł do 100 zł ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1 pkt. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

dotyczy SWZ:

Czy Zamawiający w pkt. 5.1.3. wyrazi zgodę na modyfikację

zapisu z istniejącego:

„Wymagania dotyczące sprzętu medycznego: Sprzęt medyczny nie może być starszy niż wyprodukowany w 2022, być kompletny, gotowy do uruchomienia bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub inwestycji, oraz gwarantować bezpieczeństwo personelu medycznego. Sprzęt powinien zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych.”

Na zapis następującej treści:

“Wymagania dotyczące sprzętu medycznego: Sprzęt medyczny musi być kompletny, gotowy do uruchomienia bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów lub inwestycji, oraz gwarantować bezpieczeństwo personelu medycznego. Sprzęt powinien zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

dotyczy SWZ:

Czy Zamawiający w pkt. 5.1.5. wyrazi zgodę na modyfikację

zapisu z istniejącego:

„Koszty wszelkich części, elementów i materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sprzętu.”

Na zapis następującej treści:

„Koszty wszelkich części, elementów i materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji sprzętu z wyłączeniem środków chemicznych oraz soli tabletkowej.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

dotyczy SWZ:

Czy Zamawiający w pkt. 5.1.7. wyrazi zgodę na modyfikację

zapisu z istniejącego:

„Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia.”

Na zapis następującej treści:

„Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w punkcie 5.1.7  w zakresie ww. zdania. Obecne brzmienie, zgodne z postanowieniami §6 ust. 2 projektu umowy w zał. 4 do SWZ:

„Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.”

Pytanie nr 14

dotyczy SWZ:

Czy Zamawiający w pkt. 5.1.7. wyrazi zgodę na modyfikację

zapisu z istniejącego:

„Czas reakcji serwisu (od momentu zgłoszenia do podjęcia naprawy) nie może przekroczyć 24 godzin.

Na zapis następującej treści:

„„Czas reakcji serwisu (od momentu zgłoszenia do podjęcia naprawy) nie może przekroczyć 72 godziny w dni robocze.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Dot. Załącznik nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający w §6 ust. 2 wyrazi zgodę na modyfikację

zapisu z istniejącego:

„Wydzierżawiający zobowiązany jest przystąpić do naprawy maksymalnie w ciągu 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii sprzętu oraz wskazać telefonicznie pod numerem: …........... przewidywany termin ukończenia naprawy nie dłuższy niż 48 h od chwili przyjęcia zgłoszenia..”

Na zapis następującej treści:

„„Wydzierżawiający zobowiązany jest przystąpić do naprawy maksymalnie w ciągu 72 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii sprzętu oraz wskazać telefonicznie pod numerem: …........... przewidywany termin ukończenia naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w §6 ust. 2 w zakresie jak niżej. Obecne brzmienie §6 ust. 2 umowy (zał. 4 do SWZ):

„Wydzierżawiający zobowiązany jest przystąpić do naprawy maksymalnie w ciągu 72 godzin  w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Dzierżawcę oraz niezwłocznie podać Dzierżawcy przewidywany termin ukończenia naprawy na adres e-mail:………………………, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.”

Pytanie nr 16

Dot. Załącznik nr 4 do SWZ

Czy Zamawiający w §6 ust. 5 wyrazi zgodę na modyfikację

zapisu z istniejącego:

„W przypadku, gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy sprzętu przekroczy 4 dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii, Wydzierżawiający zobowiązany jest w tym terminie dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych i funkcjach do sprzętu wymienionego w § 1 umowy.”

Na zapis następującej treści:

„W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy sprzętu przekroczy 5 dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii, Wydzierżawiający zobowiązany jest w tym terminie dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych i funkcjach do sprzętu wymienionego w § 1 umowy.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

dotyczące zapisów umowy paragraf 3 ustęp 1

Celem potwierdzenia zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że termin dostawy liczony jest w dniach roboczych zgodnie z kryterium oceny ofert swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak (dni robocze).

Pytanie nr 18

dotyczące zapisów umowy paragraf 10 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin „3 dni „ liczony był w dniach roboczych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 19

dotyczące zapisów umowy paragraf 11 ustęp 1 pkt. 1), 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na obniżenie wysokości podanej kary do 50,00 zł?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

dotyczące zapisów formularza ofertowego pkt. 3,4

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w formularzu ofertowym w punkcie 3,4 termin dostawy sprzętu", ponieważ w swz termin ten jest punktowany i podane są terminy 7 i 10 dni roboczych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Omyłka nastąpiła w punkcie 22.2 Specyfikacji warunków zamówienia, właściwe kryterium nr 3 „Termin dostawy sprzętu” to:

-  20 punktów - termin dostawy sprzętu do 5  dni roboczych od zawarcia umowy.

-    0 punktów - termin dostawy sprzętu do 10 dni roboczych od zawarcia umowy.

(tak jak podano w formularzu ofertowym, tj. zał. nr 1 do SWZ).

Ponadto zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega SWZ w nw. zakresie:

- W punkcie 5.1: opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytania.

- W punkcie 16.2 – termin wniesienia wadium: do dnia 2025-03-04 do godz. 09:00

- W punkcie 17.1 – termin związania ofertą: 2025-04-02

- W punkcie 19 – termin składania ofert: do dnia 2025-03-04 do godz. 09:00

- W punkcie 20.1 – termin otwarcia ofert: w dniu 2025-03-04 o godz. 09:30

- Załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy) – zgodnie z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytania.

Zamawiający