Kraków dnia: 2025-02-26

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-4/25 – 198.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dzierżawa trzech myjni endoskopowych wraz z dostawą środków chemicznych na okres 36 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-4/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz.2

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a) pkt III. „Myjnia jednostanowiskowa” Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie myjni w pkt. III ? Zamawiający podał że wymaga myjni jednostanowiskowej. W opisie jest zapis „dwustanowiskowa", prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga myjni jednostanowiskowej w pkt. III ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w opisie myjni w punkcie III (w zał. nr 1a do SWZ), nastąpiła omyłka pisarska tj. w pkt. III wymaga myjni jednostanowiskowej. Ponadto zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega SWZ w nw. zakresie: - W punkcie 16.2 – termin wniesienia wadium: do dnia 2025-03-07 do godz. 09:00 - W punkcie 17.1 – termin związania ofertą: 2025-04-05 - W punkcie 19 – termin składania ofert: do dnia 2025-03-07 do godz. 09:00 - W punkcie 20.1 – termin otwarcia ofert: w dniu 2025-03-07 o godz. 09:30 - Załącznik nr 1a do SWZ (formularz asortymentowo - cenowy) – w zakresie udzielonej powyżej odpowiedzi na pytanie.

Zamawiający