Kraków dnia: 2025-02-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-092/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa i instalacja zestawu urządzeń UPS, służących do awaryjnego zasilania urządzeń laboratoryjnych - DE-dzp.272-092/25” – znak sprawy DE-dzp.272-092/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza dla urządzenia 1 wymiary urządzenia: 250 x 870 x 900 mm ? Odpowiedź Zamawiającego 1: Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzenia 1 o wymiarach: 250-350 x 800-870 x 870-1070 mm. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza dla urządzenia 2 zestaw 12 akumulatorów umieszczonych w dedykowanym module bateryjnym ? Odpowiedź Zamawiającego 2: Zamawiający dopuszcza dla urządzenia 2 zestaw 12 akumulatorów umieszczonych w dedykowanym module bateryjnym. Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga dla urządzenia 2 dedykowane uchwyty, aby ups i moduł bateryjny zamontować w szafie rack, czy ma to być wersja typu tower ? Odpowiedź Zamawiającego 3: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia 2 w wersji typu tower. Pytanie 4: Czy Zamawiający dla urządzenia 2 dopuszcza ups z gniazdami wyjściowymi: 8 sztuk C13 i 2 sztuki C19 ? Odpowiedź Zamawiającego 4:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie UPS z gniazdami wyjściowymi:  8 sztuk C13 i 2 sztuki C19 po warunkiem, że wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy adapter/przedłużacz z gniazdami europejskimi.