Kraków dnia: 2025-02-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sygnatura: DE-dzp.272-092/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa i instalacja zestawu urządzeń UPS, służących do awaryjnego zasilania urządzeń laboratoryjnych - DE-dzp.272-092/25” – znak sprawy DE-dzp.272-092/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt 4.1.1 d. SWZ:

odpowiednio z zapisu:

„ Urządzenie 1 o minimalnej mocy 15 kW”

na zapis:

„Urządzenie 1 o minimalnej mocy 15 kVA”