Kraków dnia: 2025-02-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-033/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa 5 stanowisk do wyznaczania gęstości materiałów metalicznych i kompozytowych  dla studentów WMN AGH w ramach projektu KOMPAS AGH - DE-dzp.272-033/25” – znak sprawy DE-dzp.272-033/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wag legalizowanych? W opisie wag nie ma wymogu legalizacji, natomiast pod szczegółowym opisem w miejscu "Dodatkowo do wszystkich wag" Zamawiający w pkt 3. wskazał legalizację w kl II dla wszystkich 5 sztuk. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu przeglądów okresowych ( § 8 pkt 5c) - producent nie wymaga przeprowadzania przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji. Odpowiedź Zamawiającego: Ad.1 Zamawiający wymaga legalizacji w klasie II do każdej wagi Ad.2 Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wymogu przeglądów okresowych ( § 8 pkt 5c) .

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.