Kraków dnia: 2025-03-04

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-5/25-210.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa preparatów dezynfekujących i myjących. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-5/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 4 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści bezaldehydowy preparat oparty na czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) oraz wstępnego zwilżania narzędzi chirurgicznych i inwazyjnych instrumentów medycznych o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE), F EN13624 (Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie ekspozycji do 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae) - 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) - 15 min. Opakowanie 1000 ml ze spryskiwaczem pianowym. Preparat o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny klasy IIb i produkt biobójczy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. dotyczy Zadania nr 4 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)- 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) - 15 min. Wymiar 16x20 cm, gramatura 30 g/m2. Konfekcjonowane w tuby po 100 sztuk. Preparat o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny klasy IIb i produkt biobójczy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. dotyczy Zadania nr 4 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki na bazie co najmniej dwóch substancji aktywnych w tym czwartorzędowych związkach i dodocylaminie do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym inkubatorów) o szerokim spektrum biobójczym wobec: B EN13727 (w tym MRSA i VRE),F EN13624(Candida Albican) i V EN14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 30 sekund, Tbc EN14348 (M.Avium i M.Terrae)- 5 minut (warunki brudne), F EN13624(Aspergillus Niger) i S EN13704(Cl, Difficile) - 15 min. Wymiar 20x20 cm, gramatura 39 g/m2. Preparat o dualnej rejestracji jako wyrób medyczny klasy IIb i produkt biobójczy. Konfekcjonowane w tuby po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Dorota Góral

Z-ca Dyrektora ds. finansowych