Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy – Formularz asortymentowo-cenowy

| UROLOGIA & GINEKOLOGIA - 150 operacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Producent Nr katalogowy | Opis | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość użyć 1 sztuki minimum | Cena jednostkowa netto za opakowanie (PLN) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie (PLN) | Vat (%) | Ilość opakowań | Wartość netto (PLN) |  | Wartość brutto (PLN) |
| 1 |  | Monopolar curved scissors Nożyczki monopolarne zakrzywione Wielorazowego użytku. Gwarantujące 10 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 |  | Large needle driver Imadło duże Wielorazowego użytku. Gwarantujące 15 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  | ProGrasp forceps Kleszcze okienkowe o dużej sile zacisku typu ProGrasp Wielorazowego użytku. Długość bransz minimum 2,5 cm. Gwarantujące 18 użyć. Pakowane pojedynczo. | 0 | 18 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 4 |  | Maryland bipolar forceps Kleszczyki bipolarne okienkowe typu Maryland Wielorazowego użytku. Gwarantujące 14 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 14 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 |  | Fenestrated bipolar forceps Kleszczyki bipolarne okienkowe typu Maryland Wielorazowego użytku. Gwarantujące 14 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 14 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  | 5 mm - 8 mm cannula seal Uszczelka 5-8 mm Sterylna, jednorazowa. W opakowaniu zbiorczym 10 pojedynczo zapakowanych uszczelek. | 10 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 |  | Tip cover accessory Osłona nożyc monopolarnych Sterylna, jednorazowego użytku. Do osłony nożyc monopolarnych z poz. 1. W opakowaniu zbiorczym 10 pojedynczo zapakowanych osłon. | 10 | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 |  | Arm drape Sterylny pokrowiec na ramiona W opakowaniu zbiorczym 20 pojedynczo zapakowanych osłon. | 20 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 |  | Arm-4 extension drape Sterylny pokrowiec na czwarte ramię W opakowaniu zbiorczym 20 pojedynczo zapakowanych osłon. | 20 | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CHIRURGIA OGÓLNA - 50 operacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Producent Nr katalogowy | Opis | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość użyć 1 sztuki minimum | Cena jednostkowa netto za opakowanie (PLN) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie (PLN) | Vat (%) | Ilość opakowań | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| 1 |  | Monopolar curved scissors Nożyczki monopolarne zakrzywione Wielorazowego użytku. Gwarantujące 10 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 10 |  |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  | Tip cover accessory Osłona nożyc monopolarnych Sterylna, jednorazowego użytku. Do osłony nożyc monopolarnych z poz. 1. W opakowaniu zbiorczym 10 pojedynczo zapakowanych osłon. | 10 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 3 |  | Tip-Up fenestrated grasper Kleszcze okienkowe o małej sile zacisku typu Tip- Up Wielorazowego użytku. Długość bransz minimum 3,0 cm. Gwarantujące 10 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 10 |  |  |  | 5 |  |  |
| 4 |  | Fenestrated bipolar forceps Kleszczyki bipolarne okienkowe Wielorazowego użytku. Gwarantujące 14 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 14 |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  | Vessel sealer extend Narzędzie bipolarne do zamykania, cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych do 7mm średnicy Jednorazowe, sterylne. Artykulacyjne narzędzie chirurgii robotycznej. Sterylne, jednorazowe. W opakowaniu zbiorczym 6 pojedynczo zapakowanych narzędzi | 6 | 1 |  |  |  | 9 |  |  |
| 6 |  | SureForm 60 instrument Stapler 60mm Jednorazowy, steryl ny. Artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką bransz (o długości szycia 60 mm). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 6 pojedynczo zapakowanych staplerów | 6 | 1 |  |  |  | 9 |  |  |
| 7 |  | SureForm 60 blue reload (3.5 mm, 6-row) Magazynek 60 mm (ładunek) Kompatybilny ze staplerem. Dostępne zszywki: niebieski 3,5 mm (6 rzędów). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 12 pojedynczo zapakowanych magazynków (ładunków) tego samego typu. | 12 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 8 |  | SureForm 60 green reload (4.3 mm, 6-row) Magazynek 60 mm (ładunek) Kompatybilny ze staplerem. Dostępne zszywki: zielony 4,3mm (6 rzędów). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 12 pojedynczo zapakowanych magazynków (ładunków) tego samego typu. | 12 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 9 |  | Arm drape Sterylny pokrowiec na ramiona W opakowaniu zbiorczym 20 pojedynczo zapakowanych osłon. | 20 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | Arm-4 extension drape Sterylny pokrowiec na czwarte ramię W opakowaniu zbiorczym 20 pojedynczo zapakowanych osłon. | 20 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| 11 |  | 5 mm - 8 mm cannula seal Uszczelka 5-8 mm Sterylna, jednorazowa. W opakowaniu zbiorczym 10 pojedynczo zapakowanych uszczelek. | 10 | 1 |  |  |  | 20 |  |  |
| 12 |  | 12 mm and stapler cannula seal Uszczelka 12 mm Sterylna, jednorazowa. W opakowaniu zbiorczym 10 pojedynczo zapakowanych uszczelek. | 10 | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 13 |  | 12 - 8 mm reducer Reducer 12-8 mm Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 6 pojedynczo zapakowanych reducerów. | 6 | 1 |  |  |  | 9 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NARZĘDZIA I AKCESORIA ALTERNATYWNA UROLOGIA I CHIRURGIA OGÓLNA - PO 1 SZTUCE ORAZ KABLE ENERGETYCZNE I KOSZE DO STERYLIZACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Producent Nr katalogowy | Opis | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość użyć 1 sztuki minimum | Cena jednostkowa netto za opakowanie (PLN) | Cena jednostkowa brutto za opakowanie (PLN) | Vat (%) | Ilość opakowań | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| 1 |  | Force Bipolar with Dual Grip Kleszczyki bipolarne okienkowe o zmiennej sile zacisku Wielorazowego użytku. Gwarantujące 12 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Medium-Large Clip Applier (used with Weck 544230 - Teleflex Medical) Klipsownica w rozmiarze średnim-dużym Wielokrotnego użytku. Gwarantująca 100 klipsnięć.. Pakowana pojedynczo. | 1 | 100 klipsnięć |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Large Clip Applier (used with Weck 544240 - Teleflex Medical) Klipsownica w rozmiarze dużym Wielokrotnego użytku. Gwarantująca 100 klipsnięć. Pakowana pojedynczo. | 1 | 100 klipsnięć |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Small Clip Applier (used with Weck 001201 l or 001205 - Teleflex Medical) Klipsownica w rozmiarze małym Wielokrotnego użytku. Gwarantująca 100 klipsnięć. Pakowana pojedynczo. | 1 | 100 klipsnięć |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  | 8mm Cannula Kaniula 8mm Wielokrotnego użytku. Pakowana pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | 8mm Cannula Long Kaniula 8mm długa Wielokrotnego użytku. Pakowana pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 8 mm Blunt Obturator Obturator tępy 8 mm Wielokrotnego użytku. Pakowany pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 8 mm Blunt Obturator Long Obturator tępy 8 mm długa Wielokrotnego użytku. Pakowany pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  | SureForm 45 instrument Stapler 45 mm Jednorazowy, steryl ny. Artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką bransz (o długości szycia 45 mm). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 6 pojedynczo zapakowanych staplerów | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  | SureForm 45 curved-tip instrument Stapler 45mm z zakrzywioną końcówką Jednorazowy, steryl ny. Artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z zakrzywioną końcówką bransz (o długości szycia 45 mm). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 6 pojedynczo zapakowanych staplerów | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 |  | SureForm 60 white reload (2.5 mm, 6-row) Magazynek 60 mm (ładunek) Kompatybilny ze staplerem. Dostępne zszywki: biały 2,5 mm (6 rzędów). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 12 pojedynczo zapakowanych magazynków (ładunków) tego samego typu. | 12 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  | SureForm 60 black reload (4.6 mm, 6-row) Magazynek 60 mm (ładunek) Kompatybilny ze staplerem. Dostępne zszywki: czarny 4,6 mm (6 rzędów). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 12 pojedynczo zapakowanych magazynków (ładunków) tego samego typu. | 12 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  | SureForm 45 grey reload (2.0 mm, 6-row) Magazynek 45 mm (ładunek) Kompatybilny ze staplerem. Dostępne zszywki: szary 2,0 mm (6 rzędów). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 12 pojedynczo zapakowanych magazynków (ładunków) tego samego typu. | 12 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  | SureForm 45 white reload (2.5 mm, 6-row) Magazynek 45 mm (ładunek) Kompatybilny ze staplerem. Dostępne zszywki: biały 2,5 mm (6 rzędów). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 12 pojedynczo zapakowanych magazynków (ładunków) tego samego typu. | 12 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 |  | SureForm 45 blue reload (3.5 mm, 6-row) Magazynek 45 mm (ładunek) Kompatybilny ze staplerem. Dostępne zszywki: niebieski 3,5 mm (6 rzędów). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 12 pojedynczo zapakowanych magazynków (ładunków) tego samego typu. | 12 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 |  | SureForm 45 green reload (4.3 mm, 6-row) Magazynek 45 mm (ładunek) Kompatybilny ze staplerem. Dostępne zszywki: zielony 4,3 mm (6 rzędów). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 12 pojedynczo zapakowanych magazynków (ładunków) tego samego typu. | 12 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 |  | SureForm 45 black reload (4.6 mm, 6-row) Magazynek 45 mm (ładunek) Kompatybilny ze staplerem. Dostępne zszywki: czarny 4,6 mm (6 rzędów). Sterylny, jednorazowy. W opakowaniu zbiorczym 12 pojedynczo zapakowanych magazynków (ładunków) tego samego typu. | 12 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 |  | Pernament cautery hook Haczyk monopolarny Wielorazowego użytku. Gwarantujący 10 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 |  | Pernament cautery spatula Szpatuła monopolarna Wielorazowego użytku. Gwarantująca 10 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  | Mega Suture Cut Needel Driver Imadło mega z funkcją cięcia Wielorazowego użytku. Gwarantująca 15 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 |  | Large Suture Cut Needel Driver Imadło duże z funkcją cięcia Wielorazowego użytku. Gwarantująca 15 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 15 |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 |  | Mega Needel Driver Imadło w rozmiarze mega Wielorazowego użytku. Gwarantująca 10 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  | Small Grasping Retractor Kleszcze retrakujące w rozmiarze małym Wielorazowego użytku. Gwarantująca 10 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 |  | Cadiere forceps Kleszcze okienkowe o małej sile zacisku typu Cadiere Wielorazowego użytku. Gwarantująca 18 użyć. Pakowane pojedynczo. | 1 | 18 |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 |  | 12mm and Stapler Cannula Kaniula 12 mm Wielokrotnego użytku. Pakowana pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 |  | 12mm and Stapler Blunt Obturator Tępy obturator 12 mm Wielokrotnego użytku. Pakowana pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 |  | 12mm and Stapler Canula Long Kaniula 12 mm długa Wielokrotnego użytku. Pakowana pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 |  | 12mm and Stapler Blunt Obturator Long Tępy obturator 12 mm długi Wielokrotnego użytku. Pakowana pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 29 |  | 12mm and Stapler Bladeless Obturator Obturator bez ostrza 12 mm Wielokrotnego użytku. Pakowana pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 30 |  | 12mm and Stapler Bladeless Obturator Long Obturator bez ostrza 12 mm długi Wielokrotnego użytku. Pakowana pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 |  | Monopolar energy instrument cord (4 m) Kabel monopolarny Wielokrotnego użytku. Pakowany pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 2 |  |  |
| 32 |  | Bipolar energy instrument cord (5 m) Kabel bipolarny Wielokrotnego użytku. Pakowany pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 2 |  |  |
| 33 |  | 8 mm endoscope plus, 30° Endoskop 30° Wielokrotnego użytku, Pakowany pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 |  | 8 mm endoscope sterilization tray Kosz do sterylizacji endoskopu Wielokrotnego użytku, Pakowany pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 |  | Extra long-size perf basket 56mm Kosz perforowany do sterylizacji instrumentów i akcesoriów medycznych Wielokrotnego użytku, Pakowany pojedynczo. | 1 | N/A |  |  |  | 4 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

Cena jednostkowa netto + stawka podatku vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy
na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować
na opakowaniu zbiorczym. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

  - Gwarancja narzędzi wielokrotnego użytku wynosi 12 miesięcy od daty dostawy lub adekwatną liczbę „użyć” narzędzi wielokrotnego użytku pod warunkiem zachowania oryginalnych opakowań niesterylnych narzędzi wielokrotnego użytku.

  - Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użycia przechowywania lub niewłaściwej dekontaminacji.

  - Termin dostawy od daty złożenia pisemnego zamówienia wynosi do 14 dni.

  - Cena brutto zawiera opłaty celno-podatkowe, koszty transportu.

  - Termin płatności: 60 dni od daty dostawy.

…………………………………………………………..			                                        											 Data/podpis