Kraków dnia: 2025-03-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/4/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (pakiet 1, poz. 7) W związku z wycofaniem przez producenta opisanego preparatu prosimy o dopuszczenie zamiennika: płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Szeroka kompatybilność materiałowa m.in. stal nierdzewna, anodowane aluminium, silikon, tworzywa sztuczne. Działanie bakteriobójcze, drożdzakobójcze, wirusy osłonkowe [HIV, HBV, HCV] 0,5% - 15 min. Opakowanie: kanister 5L Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (pakiet 2, poz. 1) Prosimy o dopuszczenie chusteczek zgodnych z SWZ o rozmiarze 18 x 20 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  Małgorzata Krzystek - Purol