Kraków dnia: 2025-03-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/4/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek do dezynfekcji małych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych o działaniu na B (włącznie z MRSA), F, V w czasie nie dłuższym niż 1 min. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na alkohole jak: głowice USG, inkubatory i sprzęt rehabilitacyjny, lampy, fotele zabiegowe itp. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, szkła akrylowego. Przebadane zgodnie z normami dla środków dezynfekcyjnych. Wyrób medyczny. Dozowniki zawierające 100szt. chusteczek. Rozmiar chusteczki 20 x 25 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania nawilżonych gotowych do użycia chusteczek inkrustowanych chlorem o właściwościach dezynfekująco myjących (zawartość detergentu) do powierzchni zanieczyszczonych organicznie w tym skażonych resztkami moczu. Pełne spektrum w 15 minut. B, Tbc (M. bovis), F, V (polio, Adeno), S (C. difficile 027 ). Chusteczki uwalniające 6000 ppm chloru. Przebadane wg normy EN 16615 (B i F C.albicans)w warunkach brudnych. Oświadczenie producenta o możliwości stosowania w obecności pacjentów. Stabilność produktu po otwarciu 1 miesiąc. Opakowanie 50 sztuk z przeliczenie m ilości Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek - Purol