Kraków dnia: 2025-03-05

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli, zaworów oraz wózków na butle I” – znak sprawy ZP/1/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 - Mieszanka podtlenku azotu z tlenem wraz z dzierżawą butli, zaworów i wózków (tj. zastosowania mieszaniny 50%/50%) Wykonawca informuje, że posiada w swojej ofercie mieszaninę tlenu i podtlenku azotu 50%/50%, ze wskazaniem w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych posiadającą również opis stosowania w położnictwie, zawarty w sekcji dot. Dawkowania i sposobu podawania w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty. Szczegółowo określony sposób użycia produktu leczniczego w Charakterystyce Produktu Leczniczego, jest istotnym kryterium medycznym, rozstrzygającym o właściwym stosowaniu produktu leczniczego, które to dla świadczeniobiorców wydaje się być kluczowym aspektem. W odniesieniu do dotychczas używanego przez Zamawiającego produktu leczniczego oraz wymogów zawartych w postępowaniu ZP/19/2023 zwracamy się z wnioskiem, o potwierdzenie, że produkt leczniczy będzie wykorzystywany do znieczulenia bólu okołoporodowego i wymaga zaoferowania produktu leczniczego, który posiada opis stosowania w położnictwie. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, Zamawiający posiada oddział ginekologiczno-położniczy. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że produkt leczniczy będzie wykorzystywany do znieczulenia bólu okołoporodowego i wymaga zaoferowania produktu leczniczego, który posiada opis stosowania w położnictwie w charakterystyce produktu leczniczego. Pytanie nr 2 Dotyczy: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 - Mieszanka podtlenku azotu z tlenem wraz z dzierżawą butli, zaworów i wózków (tj. zastosowania mieszaniny 50%/50%) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający każdorazowo będzie podawał mieszaninę dla danego pacjenta z wykorzystaniem jednorazowych filtrów i ustników? Jednorazowe filtry zabezpieczają wnętrze zaworu dozującego przez zanieczyszczeniem oraz zapobiegają zakażeniu krzyżowemu pomiędzy pacjentami. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że każdorazowo będzie podawał mieszaninę dla danego pacjenta z wykorzystaniem jednorazowych filtrów i ustników. Pytanie nr 3 Dotyczy: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 - Mieszanka podtlenku azotu z tlenem wraz z dzierżawą butli, zaworów i wózków (tj. zastosowania mieszaniny 50%/50%) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu dozującego innego producenta niż ustników i filtrów? Posiadany w ofercie zawór dozujący oraz jednorazowe ustniki i filtry posiadają status wyrobów medycznych, są ze sobą w pełni kompatybilne i umożliwiają bezpieczną podaż mieszaniny gazów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4 Dotyczy: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 - Mieszanka podtlenku azotu z tlenem wraz z dzierżawą butli, zaworów i wózków (tj. zastosowania mieszaniny 50%/50%) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu dozującego wraz z wężem o długości 3m, którego konstrukcja dysku zaworu - tylko w razie konieczności - umożliwia jego rozkręcenie i dokładne wyczyszczenie, tj. wyłącznie w przypadku gdy zostanie skontaminowany krwią albo wymiotami. Z kolei w przypadku stosowania jednorazowych ustników i filtrów antybakteryjnych (co sądząc po opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamierza czynić), nie jest wymagane czyszczenie wnętrza zaworu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5 Dotyczy: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 - Mieszanka podtlenku azotu z tlenem wraz z dzierżawą butli, zaworów i wózków (tj. zastosowania mieszaniny 50%/50%) W trosce o komfort pracy personelu medycznego, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wymaga zaoferowania mieszaniny w butli wyposażonej w zawór zintegrowany z manometrem posiadającym fluorescencyjną powierzchnię skali, co umożliwi łatwe odczytanie poziomu napełnienia butli, nawet w pomieszczeniach o słabym oświetleniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pytanie nr 6 Dotyczy: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 - Mieszanka podtlenku azotu z tlenem wraz z dzierżawą butli, zaworów i wózków (tj. zastosowania mieszaniny 50%/50%) Z uwagi na właściwości fizyko-chemiczne, które powodują ryzyko powstania mieszaniny hipoksycznej, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga by dostawy mieszaniny gazów 50 % tlen i 50% podtlenek azotu obywały się przy pomocy dedykowanego pojazdu, w którym podczas transportu monitorowana jest temperatura, a Zamawiający otrzyma podczas dostawy informację dot. przedziału temperatur, w jakich przewożony był gaz? Wszystkie dostępne na rynku preparaty będące mieszaninami gazów w proporcji 50 % tlen i 50% podtlenek azotu, które posiadają aktualne dopuszczenie do obrotu zawierają informację dot. ryzyka powstania mieszaniny hipoksycznej w sytuacji narażenia produktu leczniczego o tym składzie na przechowywanie (w tym transport) w niskiej temperaturze. W związku z tym nadzorowanie w jakiej temperaturze transportowany jest produkt leczniczy wydaje, że niezwykle istotnym aspektem. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie nr 7 Dotyczy: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1 - Mieszanka podtlenku azotu z tlenem wraz z dzierżawą butli, zaworów i wózków (tj. zastosowania mieszaniny 50%/50%) Czy Zamawiający miał na myśli zaoferowanie jednorazowych filtrów do bezpiecznej i higienicznej podaży mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50 kierunkowe o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej co najmniej na poziomie >99,9%? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga jednorazowych filtrów do podaży mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50 kierunkowe o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej co najmniej na poziomie 99,9%.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz