Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki


KRAKÓW dnia: 2025-03-04
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW
L. dz. KA-2/96/2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

	Nazwa zamówienia:
	Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, termomodernizacja  budynku DS.-B1(20-1A) przy ul. Bydgoskiej, w ramach zadania inwestycyjnego (poz.11.1 z 24) pn.: "Termomodernizacja i przebudowa budynku Domu Studenckiego B-1 (20-1A), ul. Bydgoska 19, Kraków" oraz instalacja systemu monitoringu CCTV i SKD , ul. Bydgoska, w ramach zadania inwestycyjnego ( poz.11.4 z 24) pn.: "Budowa systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) dla Osiedla Studenckiego PK, ul. Skarżyńskiego, ul. Bydgoska, Kraków".

	Numer referencyjny:
	KA-2/111/2024


	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ

I O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 31:

Pytanie nr 1

Odnośnie udzielonej odpowiedzi: 
Pytanie nr 10

„Biorąc pod uwagę, że kominy są ocieplone wełną mineralną, czy nie należałoby zastosować pozycję inną (np. tynk cienkowarstwowy) aniżeli zewnętrzny tynk kat. III?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykończenie kominów tynkiem cienkowarstwowym. Wprowadzona została stosowna korekta do przedmiaru robót branży budowlanej.” 

Wykonawca informuje, że Zamawiający nie wprowadził zmian do nowego przedmiaru robót. Wnosimy o uzupełnienie. [image: image1.png]RAZEM 4722110
311|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne barwione kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po-  |m2
d.5.1|0905-02 ziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie - wykornczenie kominéw
poz.301 m2 15,492
RAZEM 15,492





Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wprowadzono stosowną korektę w przedmiarze robót budowlanych.        W załączeniu zaktualizowany pilk:

(PR)_1_AKADEMIK_PK_budowlany (kor. październik)_zamienny skorygowany.pdf
Pytanie nr 2
Nowy przedmiar robót - Poz. 297-299 – brak informacji jaką należy przyjąć grubość wełny mineralnej – wnosimy o uzupełnienie
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 31 ad1).
Pytanie nr 3
Zgodnie z odpowiedziami w ślusarce okiennej należy przyjąć szklenie bezbarwne – w związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę w przedmiarze robót w poz. (nowy przedmiar nie uwzględnia zmiany opisu) poz. 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 31 ad1).
Pytanie nr 4
W związku z udzieleniem przez Zamawiającego dużej ilości wyjaśnień, zamieszczeniem nowych przedmiarów oraz uszczegółowieniem dokumentacji projektowej co wiąże się z koniecznością przeanalizowania przez Wykonawcę wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 21.03.2025 r.
Odpowiedź
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14.03.2025 r.
Zestaw nr 32:

Pytanie nr 1

W związku z udzieleniem przez Zamawiającego w dniu 27.02.2025 r. odpowiedzi na pytania Oferentów, zamieszczeniem zamiennych przedmiarów robót oraz uzupełniającej dokumentacji, po zapoznaniu się z obszernymi materiałami zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert do dnia 14.03.2025 r., w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych przez Zamawiającego zmian i wyjaśnień treści SWZ.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź zestaw nr 31 ad4).
Pytanie nr 2
Po analizie odpowiedzi oraz udostępnionych zamiennych przedmiarów robót stwierdzamy n/w rozbieżności:
	Nr zestawu
	Nr pytania
	Przedmiar
	Nr pozycji
	Właściwa ilość/j.m. – wg pisma Zamawiającego z dnia 26.02.2025
	Ilość/j.m. - wg przedmiaru zamiennego

	11
	15
	Roboty sanitarne
	502
	76 szt.
	76 kpl.

	11
	16
	Roboty sanitarne
	590
	2 szt.
	3 kpl.

	17
	9
	Niskie prądy
	46 d.2
	166 szt.
	164 szt.

	17
	14
	Niskie prądy
	79.d.3
	448 szt.
	350 szt.


Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą samodzielnie wprowadzić zmiany w przedmiarach i nie będzie skutkowało to odrzuceniem oferty, czy Zamawiający dokona stosownych korekt i udostępni właściwe przedmiary robót ?
Odpowiedź
Zamawiający nie zezwala na samodzielne wprowadzania zmian ilości do przedmiarów robót, zgodnie z udzielonymi już odpowiedziami na to zagadnienie. Prosimy zatem przyjąć do wyceny ilości przyjęte w zamiennych przedmiarach robót. Na marginesie Zamawiający przypomina, że rozliczenie zadania przewidziane jest z rzeczywistego przerobu robót (tzw. rozliczenie kosztorysowe).
Pytanie nr 3
Dot. Zestawu 20 pyt. 12: w związku z udzieleniem przez Zamawiającego odpowiedzi dot. sposobu naliczania stawki podatku VAT dla poszczególnych asortymentów prac, w tym 8% VAT na cały zakres robót objętych przedmiarami nr 3 – Instalacje sanitarne oraz 4 – instalacje elektryczne, prosimy o wyjaśnienie, ponieważ w/w przedmiary obejmują zakres prac zewnętrznych, które zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami winny zostać objęte stawką VAT równą 23%:

− Dział 6.1 przedmiaru robót nr 3 – zewnętrzna instalacja gazowa,

− Dział 7 przedmiaru nr 3 – kanalizacja zewnętrzna,

− Dział 1 przedmiaru nr 4 – instalacje elektryczne zewnętrzne.

Czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko ?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko dot. sposobu naliczania stawki podatku VAT, zgodnie z udzielonymi już odpowiedziami na to zagadnienie.
Pytanie nr 4
Prosimy o weryfikację odpowiedzi udzielonej na pyt. 22 z zestawu nr 12.
Odpowiedź
Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć: Zamawiający informuje, że rozbiórka opisanego budynku nie wchodzi w zakres postepowania przetargowego. Budynek ten został rozebrany w poprzednim etapie realizacji. Za omyłkę pisarską przepraszamy.
W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), informuje o:

1. Dokonaniu następujących zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia:

Patrz:
1) Zestaw nr 31, odpowiedź na pytanie nr 1,
2. Zmianie następujących terminów:

· składania ofert: do dnia 2025-03-14 do godz. 11:00.
· otwarcia ofert: na dzień 2025-03-14 o godz. 11:30.
· terminu związania ofertą: do dnia 2025-06-11.
1/2
System PRZETARG

1
System ProPublico © Datacomp IT
Strona: 1/1


