Kraków dnia: 2025-03-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-033/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa 5 stanowisk do wyznaczania gęstości materiałów metalicznych i kompozytowych  dla studentów WMN AGH w ramach projektu KOMPAS AGH - DE-dzp.272-033/25” – znak sprawy DE-dzp.272-033/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: w nawiązaniu do odpowiedzi na pytania z dnia 28.02.2025r. chcielibyśmy zauważyć, że obszarami regulowanymi, gdzie legalizacja wag jest wymagana to: -ochrona zdrowia, życia i środowiska, -ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, - ochrona praw konsumenta, -przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych; ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań; przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń, - przy dokonywaniu kontroli celnej, - w obrocie publicznym. W związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zalegalizowania wag i zamianę legalizacji na wzorcowanie wag, które to gwarantuje precyzyjne określenie poprawności wskazań wagi. Swoją argumentację pozwolę sobie poprzeć również zapisem szczegółowych wymagań technicznych na str 3 i 4 SWZ, gdzie wskazują Państwo wagi bez działki legalizacyjnej [e]. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zalegalizowania wag i zamianę legalizacji na wzorcowanie wag, które to gwarantuje precyzyjne określenie poprawności wskazań wagi.

Zamawiający wprowadza nowy wzór formularza oferty.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.