Kraków dnia: 11.03.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Konserwacja i serwis urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Szpitala” – znak sprawy ZP/10/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o informację czy zakres obsługi urządzeń wentylacji i klimatyzacji obejmuje przeglądy serwisowe klap przeciwpożarowych lub regulatorów przepływu. Czy w budynku są zainstalowane klapy p.poż oraz regulatory przepływu - jeśli tak to proszę o podanie producenta ww. urządzeń. Odpowiedź: Tak, należy dokonywać przeglądów serwisowych klap przeciwpożarowych oraz regulatorów przepływu. Podczas wizji była możliwość zapoznania się z zainstalowanymi urządzeniami na poszczególnych instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Wojciech Grzyb