## przet wyr med I 2024
PAKIET 1 - SERWETA DO OCHRONY BRZEGÓW RANY | [11 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Serweta do ochrony brzegów rany wykonana z przeźroczystego polietylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy brzusznej przez nacięte powłoki skórne z 4 przylepnymi częściami stabilizującymi serwetę na obłożeniach, rozmiar 90 cm x 90 cm, v- średnica ringu 22 cm. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  | 10 | [9 empty] | 1
2 | Serweta do ochrony brzegów rany wykonana z przeźroczystego polietylenu z elastycznym ringiem, który wkłada się do jamy brzusznej przez nacięte powłoki skórne z 4 przylepnymi częściami stabilizującymi serwetę na obłożeniach, rozmiar 90 cm x 90 cm v- średnica ringu 27 cm. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  | 20 | [9 empty] | 1
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 2 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE | [11 empty] | Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Opatrunek wykonany z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności, impregnowanej glikolem polietylenowym. Zawiera 10% jodopowidonu. Przeznaczony do leczenia ran zakażonych. Rozmiar 5x5 cm. |  | 50 | [9 empty] | 2
2 | Opatrunek wykonany z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności, impregnowanej glikolem polietylenowym. Zawiera 10% jodopowidonu. Przeznaczony do leczenia ran zakażonych. Rozmiar 9,5x9,5 cm. |  | 50 | [9 empty] | 2
3 | Jałowy, nieprzywierający opatrunek parafinowy z gazy, zawierający 0,5% chlorheksydyny. Utrzymujący wilgotność rany. Mający zastosowanie w ranach zainfekowanych oraz w profilaktyce przecwzakaźnej, na rany przewlekłe (tj: owrzodzenia, odleżyny), niewielkie rany oparzeniowe, rany chirurgiczne. Z możliwością zabezpieczania chłonnym opatrunkiem wtórnym, pochłaniającym wydzielinę z rany. Rozmiar 15x20 cm. |  | 60 | [9 empty] | 2
4 | Opatrunek z elastycznej, miekkiej pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową, charakteryzujący się dobrym dopasowaniem do kształtu części ciała. Bardzo dobrze wchłania wysięk, utrzymuje wilgotnosc w ranie, zmniejsza ryzyko maceracji, Budowa miękkiej silikonowej warstwy kontaktowej opatrunku minimalizuje ból oraz urazy rany podczas zdejmowania opatrunku. Przeznaczony do ran z wysiękiem (tj: owrzodzenia, odleżyny, rany pourazowe), do profilaktyki uszkodzeń skóry. Rozmiar 12,5x12,5 cm. |  | 15 | [9 empty] | 1
5 | Amorficzny, hydroaktywny żel składający się w ponad 70% z wody. Zawiera 3% alginianu sodu. Przeznaczony do autolitycznego usuwania martwicy i nawilżania ran suchych w aplikatorze o pojemności 15g. |  | 20 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 3 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NA RANY II Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, złożony z wewnętrznej warstwy hydrokoloidowej oraz z wartstwy zewnętrznej - pianki poliuretanowej. Zapewnia wilgotne środowisko leczenia, pochłania wysięk, wspomaga autolizę tkanek martwiczych. Zastosowanie min: rany z małym lub średnim wysiękiem, owrzodzenia, odleżyny I-IV stopnia, oparzenia I-II stopnia, rany pourazowe, rany pooperacyjne, rany szarpane. Może być stosowany na każdym etapie gojenia rany. Możliwość stosowania w ranach zakażonych. Aplikacja bezpośrednio na ranę lub jako opatrunek wtórny do pokrycia innego opatrunku. Rozmiar 10x10cm.. |  | 30 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 4 - PREPARAT DO ZABEZPIECZENIA CEWNIKÓW I PORTÓW Kod CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość w szt. (fiolkach/ ampułkach) na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Cytrynian trójsodowy w stężeniu 46,7% w postaci fiolki po 5 ml z systemem luer lock, luer slip. Stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewników i portów, redukujący zakażenia bakteryjne (działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne). Wyrób medyczny klasy IIb. |  | 200 | [9 empty] | OCENA NA POSTAWIE FOLDERÓW
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 5 - PASKI DO ZAMYKANIA RAN Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowe paski do zamykania ran 4-6mmx38-40mm, pakowane po nie więcej niż 6 szt w opakowaniu nie większym niż 50 kopert Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 1500 | [9 empty] | 2
2 | Jałowe paski do zamykania ran 3mmx75-76mm, pakowane po nie więcej niż 5 szt w opakowaniu nie większym niż 50 kopert. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 1000 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 6 - GĄBKI DO OCZYSZCZANIA RAN Kod CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowe, jednorazowe gąbki poliuretanowe o strukturze gruboziarnistej i min 3 stopniach chropowatości do oczyszczania i leczenia ran. Rozmiar 6,25cm(+/-0,5cm)x4cm(+/-0,5cm)x2cm(+/-0,5cm). Opak. x 12 szt. |  |  | 12 | [9 empty] | 1
| RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 7 - SERWETY OPERACYJNE Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Chusta laparotomijna jałowa z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, co najmniej 17 nitkowej i nie mniej niż 4 warstwowej, z trwale umocowaną nitką radiacyjną lub chipem radiacyjnym, o wymiarach 45 cm x 45 cm z możliwością odchylenia w rozmiarze serwet maksymalnie +/- 1,5 cm z powodu procesu technologicznego oraz sterylizacji w parze wodnej, bez troka, pakowana po 5 szt., opakowanie papier-folia z możliwością aseptycznego otwierania. Klasa IIa, reguła 7. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Posiada etykietę przylepną opisującą pakiet (nr serii, producent, data ważności) z możliwością wklejania do dokumentacji medycznej. |  | 33600 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 8 - FOLIA OPERACYJNA Z JODEM Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Folia operacyjna sterylna, nietoksyczna, przeźroczysta lub półprzeźroczysta, paroprzepuszczalna, uwalniająca wolny jod na skórę pacjenta. Folia pokryta klejem hipoalergicznym niepozostającym na skórze po zdjęciu opatrunku. Powierzchnia lepna folii w zakresie 60x52 cm (+-5cm), rozmiar powierzchni klejącej: 60cm x 46cm (+-5cm). Nielepne brzegi folii umozliwiajace aplikację. Pakowana pojedynczo Opakowanie zbiorcze nie większe niż 10 szt. |  |  | 500 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 9 - JAŁOWE TUPFERY I SETONY Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość w opakowaniach na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 15 cm x 15 cm z nitką RTG po 10 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 360 | [9 empty] | 2
2 | Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 15 cm x 15 cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 70 | [9 empty] | 2
3 | Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 9,5 cm x 9,5 cm z nitką RTG po 10 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwości wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 140 | [9 empty] | 2
4 | Setony jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 4 warstwy, 2 m x 5 cm z nitką RTG po 1 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta,z możliwością wklejania do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 300 | [9 empty] | 2
5 | Setony uszne jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstw, 5 cm x 1 cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 10 | [9 empty] | 2
6 | Setony uszne jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstw, 5 cm x 1 cm po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 140 | [9 empty] | 2
7 | Setony nosowe jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstw, 10 cm x 2 cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 1040 | [9 empty] | 2
8 | Setony nosowe jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstw, 10 cm x 2 cm po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | 300 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 10 - SERWETA DO PORODU Kod CPV: 3314000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Serweta do porodu jednorazowego użycia o rozmiarach minimum 90 cm x 113 cm, głębokość części pod pośladki minimum 25cm z torbą na płyny, wykonaną z materiału dwuwarstwowego, syntetycznego bez zawartości wiskozy i celulozy odporna na przesiąkanie wody. Serweta musi spełniać wymogi normy EN 13795 dla materiałów wysokiej efektywności. Gramatura minimum 56g/m2, odporność na przesiąkanie minium 230 mm 3 słupa wody. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 50 szt.. |  | 450 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 11 - ZESTAW DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm +/-1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm i wymiarach 8 x 8 cm +/-1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15 cm x 20 cm +/-1cm. Całość jałowo pakowana. . |  |  | 36 | [9 empty] | X
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18 cm x 12,5 cm x 3,3cm +/-1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8cm x 8 cm +/-1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/-1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 54 | [9 empty] | 2
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25 cm x 15 cm x 3,3 cm +/- 1 cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8 x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/-1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 42 | [9 empty] | X
4 | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm +/- 1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8 x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 3 | [9 empty] | X
5 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25 cm x 15 cm x 1,6 cm +/- 1cm (opatrunek piankowy z nacięciami);samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8cm x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 5 | [9 empty] | 2
6 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 1 x folii ochronnej do zabezpieczania organów o średnicy 65 cm +/- 1cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku; 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38 cm x 25 cm x 1,6 cm +/- 1cm (opatrunek piankowy z nacięciami); samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8 cm x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 1 | [9 empty] | X
7 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 250 - 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm +/- 1cm. |  |  | 21 | [9 empty] | X
8 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm +/- 1cm. |  |  | 102 | [9 empty] | X
9 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem, rozmiar portu 8 x 8 cm +/- 1cm, długość drenu 60 cm +/- 1cm. |  |  | 6 | [9 empty] | X
10 | Jałowe dodatkowe złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę. |  |  | 3 | [9 empty] | X
11 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego o wymiarach 7,5 x 10 cm +/- 1cm (S) |  |  | 5 | [9 empty] | X
12 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego o wymiarach 20 x 10 cm +/- 1cm (M) |  |  | 5 | [9 empty] | X
13 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego o wymiarach 20 x 30 cm +/- 1cm (L) |  |  | 5 | [9 empty] | X
14 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą o wymiarach 7,5 x 10 cm +/- 1cm (S) |  |  | 10 | [9 empty] | X
15 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą o wymiarach 15 x 10 cm +/- 1cm (L) |  |  | 10 | [9 empty] | X
16 | Jałowe paski żelowe do uszczelnienia opatrunku podćiśnieniowego o wymiarach 10 x 7 cm +/- 1cm |  |  | 10 | [9 empty] | X
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
W pakiecie 11 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran, kompatybilnych do ww asortymentu w ilości 4 szt. oraz wypełnienia tabeli poniżej:
W opisanym przypadku zostanie zawarta umowa według załaczonego do SWZ projektu (Załącznik 4B do SWZ)
1 | Dzierżawa urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran w ilości 4 szt. | Okres dzierżawy | Dzierżawiony sprzęt - nazwa i typ urządzenia, |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesIąc za 1 sztukę |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesIąc za 4 sztuki |  | Czynsz dzierżawny za 12 miesięcy za 4 sztuki
|  | 12 m-cy | Nazwa i typ urządzenia |  | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto
Producent
Wartość dzierżawionego sprzętu za 1 szt. w zł brutto
Łączna wartość dzierżawionego sprzętu (za 4 szt) w zł brutto
RAZEM |  |  |  | X
PAKIET 12 - OPATRUNKI SAMOPRZYLEPNE Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 7,2x5cm, wymiar warstwy chłonnej min. 4 (+/- 5 mm) x 2,5 cm (+/- 5 mm) |  |  | 10400 | [9 empty] | 2
2 | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 15x8cm, wymiar warstwy chłonnej min. 11 (+/- 5 mm) x 3,8 cm (+/- 5 mm) |  |  | 3500 | [9 empty] | 2
3 | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 25x10cm, wymiar warstwy chłonnej min. 20,5 (+/- 5 mm) x 5,5 cm (+/- 5 mm) |  |  | 1250 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 13 - OPATRUNKI SAMOPRZYLEPNE II Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 20 x 8 cm, wymiar warstwy chłonnej min 16 (+/- 5 mm) x 3,8 cm (+/- 5 mm) |  |  | 1500 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 14 - OPATRUNKI JAŁOWE NA RANY Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Kompres jałowy chłonny, rozmiar 10 cm x 20 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 1050 | [9 empty] | 2
2 | Opatrunek jałowy do ran sączących z algami morskimi, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 132 | [9 empty] | 1
3 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 5 cm x 5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 510 | [9 empty] | 1
4 | Jałowa taśma samoprzylepna jednorazowego użycia 10 cm x 50 cm, w opakowaniu po 2 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 5640 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 15 - KOMPRESY GAZOWE Z NITKĄ RTG Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 warstwowych, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany po 5 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  | 8600 | [9 empty] | 2
2 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 warstwowych, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany po 20 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  | 69520 | [9 empty] | 2
3 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12 - warstwowych, rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany po 20 szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  | 4200 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 16 - OPATRUNKI DO KATETERÓW I WKŁUĆ CENTRALNYCH Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, dla dzieci z motywem dziecięcym, do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 5 cm x 5,7 cm, +/-0,5cm pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa. |  |  | 1800 | [9 empty] | 10
2 | Opatrunek przezroczysty do mocowania cewników centralnych, jałowy, samoprzylepny, bez wycięcia, o wymiarach 10 cm x 12 cm, +/-0,5cm pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa. |  |  | 2150 | [9 empty] | 10
3 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, z wycięciem, o wymiarach 9 cm x 12 cm, +/-0,5cm, do zabezpieczania centralnych wkłuć dożylnych, pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa. |  |  | 3450 | [9 empty] | 10
4 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, pakowany pojedynczo, do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 6 cm x 7 cm, z metką do oznaczania daty. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa. |  |  | 47000 | [9 empty] | 10
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 17 - OPATRUNEK DO MOCOWANIA KANIUL Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych. Z hydrofobowej włókniny, z mikroperforacjami umożliwiajacymi wymianę gazową między skórą a środowiskiem zewnętrznym. Posiadający mini wkład chłonny, nacięcie na port, podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Rozmiar 5,1cm (+/-2cm) x 7,6cm (+/- 2cm). |  |  | 4000 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 18 - FOLIE CHIRURGICZNE Kod CPV: 33141000-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Folia chirurgiczna jałowa, o powierzchni całkowitej 30cm x 28cm i powierzchni klejącej 30cm (+/- 5%) x 22cm (+/- 5%), brzegi folii klejące, pakowana pojedynczo, poliuretanowa, ultracienka, nieodbijająca światła lampy operacyjnej, matowa, do zakładania szwów skórnych bez zdejmowania folii. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 20 szt. |  |  | 230 | [9 empty] | 2
2 | Folia chirurgiczna jałowa, o powierzchni całkowitej 40cm x 42cm i powierzchni klejącej 40cm (+/- 5%) x 36cm (+/- 5%), brzegi folii klejące, pakowana pojedynczo, poliuretanowa, ultracienka, nieodbijająca światła lampy operacyjnej, matowa, do zakładania szwów skórnych bez zdejmowania folii. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 20 szt. |  |  | 190 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 19 - TAŚMY I SIATKI Kod CPV: 33141000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wymagane parametry: materiał-polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,5mm (+/- 0,01mm), szerokość 1,3 cm (+/-0,05cm), porowatość 86% (+/-1%), gramatura 70g/m2 (+/-0,5g), długość 50 cm (+/-0,05cm). Do zakładania taśm muszą pasować igły (komplet igieł wielorazowego użytku, podlegających sterylizacji o średnicy 3 mm +/- 0,5mm) |  |  | 112 | [9 empty] | OCENA NA POSTAWIE FOLDERÓW
2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Wymagane parametry: materiał-polipropylen monofilamentowy , implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, wysokość 9 cm (+/- 0,5 cm), szerokość 6,5 cm (+/-0,5cm), grubość 0,25 mm (+/-0,02mm), porowatość średnia 60% (+/-1%), gramatura 19g/m2 (+/-0,5g),w zestawie nitinolowe nici ułatwiajace implantację . Do zakładania siatki muszą pasować igły (komplet igieł wielorazowego użytku, podlegających sterylizacji o średnicy 3 mm +/- 0,5mm) |  |  | 10
3 | Implant siatkowy w kształvie litery Y używany do sakrokolpopeksji, siatka częściowo kompozytowa wykonana z dwóch warstw siatki z dużą porowatością, z polipropylenu monofilamentowego oraz jednej warstwy częściowo pokrytej przeźroczystą, niewchłanianą powłoką polipropylenową. Rozmiar siatki: 3 (+/-0,5cm) x 24cm (+/- 1 cm). |  |  | 10
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 20 - OPARUNKI Z FOLII POLIURETANOWEJ Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Opatrunek z folii poliuretanowej, sterylny, samoprzylepny, przeźroczysty, półprzepuszczalny, parooddychalny. Zapewnia elastyczną powlokę chroniącą ranę. Umożliwia stałą kontrolę stanu rany, jej okolicy bez zdejmowania opatrunku. Rozmiar 10x10cm |  | 50 | [9 empty] | 2
2 | Opatrunek z folii poliuretanowej, sterylny,samoprzylepny, przeźroczysty, półprzepuszczalny, parooddychalny. Zapewnia elastyczną powlokę chroniącą ranę. Umożliwia stałą kontrolę stanu rany, jej okolicy bez zdejmowania opatrunku. Rozmiar 10x15cm |  | 100 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 21 - PREPARAT W SPRAY'U DO PIELĘGNACJI RAN Kod CPV: 33141000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Preparat w sprayu o działaniu antybakteryjnym do pielęgnacji ran zawierający srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Opak. 125ml (+/-25ml) |  |  | 24 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 22 - JAŁOWE SERWETY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTCIA Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny dwuwarstwowej z padem chłonnym, 1szt- 150cm x 240cm( pad chłonny 50cmx70 cm); 1szt-170cm x 175cm( pad chłonny 50cmx75 cm); 2szt- 75cm x 90cm( pad chłonny 36cmx90 cm); serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140 cm x 190 cm, taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm; serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 3710 | [9 empty] | 2
2 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia z włókniny minimum dwuwarstwowej do operacji ginekologicznych i cystoskopii, 1 serweta samoprzylepna 100 cm x 200 cm z otworem 7 cm x 10 cm, 2 osłony na nogi 75 cm x 120 cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm x 190 cm, wzmocniona. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 1162 | [9 empty] | 2
3 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny minimum dwuwarstwowej , 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo, 1 serweta 200 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm, 1 osłona na kończyny 35cmx 55 cm, , 3 taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, , 1 osłona na przewody 13 cm x 250 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 119 | [9 empty] | 2
4 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny minimum dwuwarstwowej , 1 serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140 cm x 190 cm, 1 serweta minimum 200 cm x 320 cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne i torebką na płyny oraz z otworem przylepnym o wymiarach 20 cm x 28 cm (może posiadać folię operacyjną); 1 ręcznik chłonny dla noworodka; 1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.. | 4 zestawy |  | 336 | [9 empty] | 2
5 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 150 cm x 200 cm wzmocniona. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 3240 | [9 empty] | 2
6 | Jałowy zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL jednorazowego użycia, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, o gramaturze minimum 54g/m2 ,. Wykonany jest tak, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki 150 cm x 200 cm wzmocniona, 1 serweta samoprzylepna 170 cm x 300 cm z otworem 15 cm x 20 cm oraz workiem do zbiórki płynów (worek z sitem z zaworem). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 32 | [9 empty] | 2
7 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik Mayo z włókniny minimum dwuwarstwowej o wymiarach 80cm x 140cm z padem chłonnym 60cm x 140cm, składana teleskopowo. |  |  | 300 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
Uwaga! -dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 23
Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54g/m2.
Gramatura w miejscu padów chłonnych min. 110 g/m2.
Wymagane dokumenty:
Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.
Karta katalogowa.
Palność: Klasa I.
Spełnienie normy EN 13 795 potwierdzone przez producenta.
Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.
PAKIET 23 - ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU DONACZYNIOWEGO Kod CPV: 33141000-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zamknięty system dostępu donaczyniowego pasujący do cewników naczyniowych (kaniul) typu Luer, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, jałowy, przeźroczysty, bezigłowy, pozbawiony części mechanicznych i wyposażony w przeźroczystą zastawkę silikonową niesprzyjającą kolonizacji bakterii i płaska powierzchnię, łatwą do dezynfekcji. Dodatkowo zastawka wyposazona jest w system, który apobiega "cofaniu się" krwi/leku w przypadku odłączenia strzykawki lub linii infuzyjnej. "Wyrzut pozytywny" w przedziale 0,03 ml-0,02 ml umożliwia tworzenie się "korka" w świetle cewnika naczyniowego. |  | 2300 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 24 - ZESTAW DO PRZETACZANIA PŁYNÓW - BURSZTYNOWY Kod CPV: 33141000-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł. drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 %. Zestaw bez PCV, wolny od DEHP i lateksu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Pakowany pojedynczo, z możliwością bezpiecznego otwarcia opakowania. |  | 1000 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 25- IGŁY INIEKCYJNE Kod CPV: 33141000-0
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Igła iniekcyjna jałowa, jednorazowego użycia pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, typ LUER. Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Igły w opakowaniach jednostkowych posiadający napisy w języku polskim. Kolor odpadający rozmiarowi igły, w celu ułatwienia identyfikacji. | 0,45 x 16 mm |  | 30 | [9 empty] | 5
|  | 0,5 x 25 mm |  | 100 | [9 empty] | 5
|  | 0,6 x 30 mm |  | 30 | [9 empty] | 5
|  | 0,7 x 30 mm |  | 200 | [9 empty] | 5
|  | 0,8 x 40 mm |  | 700 | [9 empty] | 5
|  | 0,9 x 40 mm |  | 200 | [9 empty] | 5
|  | 1,1 x 40 mm |  | 400 | [9 empty] | 5
|  | 1,2 x 40 mm |  | 3200 | [9 empty] | 4
2 | Igła jałowa, jednorazowego użytku typu „motylek”. Igła połączona ze skrzydełkami bocznymi, w odpowiednim kodzie kolorystycznym, odpowiadającym rozmiarowi igły. Zestaw posiada elastyczny, odporny na zginanie drenik, zakończony krokiem typu LUER-LOC. Pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania , na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Igły w opakowaniach jednostkowych posiadających napisy w języku polskim. Kolor odpowiadający rozmiarowi igły, w celu ułatwienia identyfikacji. | 25G |  | 10 | [9 empty] | 2
|  | 21G |  | 10 | [9 empty] | 2
3 | Igła jałowa, jednorazowego użycia do wstrzykiwaczy insulinowych, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. Na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Igły w opakowaniach jednostkowych posiadających napisy w języku polskim. Kolor odpowiadający rozmiarowi igły, w celu ułatwienia identyfikacji. Igła ma być kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi przez szpital aplikatorami do insuliny (PEN). | 0,25 x 6 mm |  | 80 | [9 empty] | 5
|  | 0,3 x 8 mm |  | 80 | [9 empty] | 5
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 26 - SONDA ŻOŁĄDKOWA P/ODLEŻYNOWA Kod CPV: 33141000-3
L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sonda żołądkowa p/odleżynowa silikonowa do długotrwałego stosowania, dł. 105 cm z nitką radiacyjną, miękka, nr 16, 18, 20, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | 16 |  | 10 | [9 empty] | 1
|  | 18 |  | 60 | [9 empty] | 1
|  | 20 |  | 10 | [9 empty] | 1
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 27 - PRZYRZĄD DO ASPIRACJI LEKÓW Z BUTELKI Kod CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość w szt. Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przyrząd do aspiracji leków z butelki, jałowy, pakowany pojedynczo z filtrem antybakteryjnym 0,45µm lub dokładniejszym, z zatyczką zamykającą się zatrzaskowo, zapewniającą szczelne zamykanie, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym obsługę przyrządu. Przyrząd musi być zabezpieczony zastawką antyzwrotną przed wyciekaniem leku w pozycji odwróconej po odłączeniu strzykawki. |  | 7500 | [9 empty] | 3
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 28 - SIATKI POLIPROPYLENOWE NIEWCHŁANIALNE Kod CPV: 33141000-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Siatka do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych utworzona z nici polipropylenowych monofilamentowych, niewchłanialnych, sterylna, pakowana pojedynczo. Opakowanie posiadające etykietę "TAG" składającą się z minimum 3 etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikatorem producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Gramatura ok 60g/m²; wielkość oczek 0,5 - 0,9mm; średnica nici 0,15mm.
| o wymiarach 30 x 30 cm | 30 x 30 |  | 2 | [9 empty] | X
| o wymiarach 15 x 15 cm | 15 x 15 |  | 20 | [9 empty] | 1
| o wymiarach 8 x 15 cm | 8 x 15 |  | 170 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 29- ZESTAW DO PRZETACZANIA Kod CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych bez odpowietrznika, jałowy, jednorazowego użycia, wolny od ftalanów, filtr krwi, końcówkę LUER-LOCK, zaciskacz pozwalający precyzyjnie dozować lub zatrzymać podawany płyn, z elastyczną komorą kroplową wolną od PCV. Oba końce zabezpieczone zatyczkami , końcówka drenu wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający wyciekowi krwi podczas wypełnianiu aparatu. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  | 6300 | [9 empty] | 5
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i preparatów krwiopochodnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od PCV; w tym od ftalanów, oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99oraz VFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min. 150 cm. Wymagane są badania dołączone do oferty gwarantujące szczelność aparatu w tym szczelność chemiczną. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. |  |  | 163000 | [9 empty] | 5
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych (biały i bursztynowy), jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, nie krótszy niż 150 cm. Pakowany pojedynczo,z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | Biały |  | 11600 | [9 empty] | 3
|  | Bursztynowy |  | 2300 | [9 empty] | 3
4 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  | 250 | [9 empty] | 1
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 30 - JEDNORAZOWY SPRZET MEDYCZNY DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW Kod CPV: 33141000-0
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość w szt. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) – filtr cząsteczkowy 5µm o dużej powierzchni; - filtr zatrzymujący aerozole 0,2µm; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Bez zawartości DEHP oraz PCV. |  | 4600 | [9 empty] | 1
2 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem b/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” - filtr zatrzymujący powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełnienia – hydrofobowy filtr na końcu drenu. Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony ponad komorą kroplową umożliwiający podaż całej dawki leku . Długość 180cm (+/- 2%). Zestaw nie zawiera DEHP . Konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami. |  | 200 | [9 empty] | 1
3 | Igła iniekcyjna, jednorazowego użytku, ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni, sterylna, z nasadką Luer-Lock. Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier, z drugiej folia przezroczysta, z widoczną datą ważności. Rozmiar 1,2 (w opakowaniu po 100 szt.) |  | 2800 | [9 empty] | 1
4 | Igła z filtrem posiadająca membranę filtrującą o wielkości porów 5 mikronów; szlif 45 stopni; średnica 18 Głowica z nasadką Luer Lock dopasowana do strzykawek typu Luer Lock ; długość 38-40 mm |  | 3400 | [9 empty] | 1
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X | X
PAKIET 31 -JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY DO PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKÓW Z DZIERŻAWĄ 15 POMP INFUZYJNYCH NA 24 MIESIĘCE Kod CPV: 33140000-3,33100000-1
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w B334:L335worku lub butelce z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym- kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | 12000 | [9 empty] | 1
2 | Dren przezroczysty z filtrem 0,2µm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxelum w pojemniku lub w worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym/drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym wykonany z tritanu, ułatwiającym odkręcanie koreczka i podłączanie strzykawki. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec portu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz umożliwiający usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | 5000 | [9 empty] | 1
3 | Dren skalibrowany z pompą objętościową Infusomat Space oraz Spaceplus. Krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego.na odcinku silikonowym. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Dren wyposażony w dodatkową zastawką bezigłową powyżej komory kroplowej – umożliwiającą podłączenie linii wtórnej, oraz zastawkę bezigłową w dolnym segmencie drenu. Dren nie zawiera PCV. |  | 6000 | [9 empty] | 5
4 | Zestaw infuzyjny, przeźroczysty, 5 drożny do podaży cytostatyków, bezigłowy bez zawartości PCV, DEHP, UV, kompatybilny z pomp Space Infusomat |  | 13000 | [9 empty] | 5
| Zestaw infuzyjny, światłoczuły, bursztynowy, 5 drozny do podaży cytostatyków, bezigłowy bez zawartości PCV, DEHP, UV, kompatybilny z pomp Space Infusomat | [11 empty] | 5
RAZEM
DZIERŻAWA POMPY INFUZYJNEJ
1 | Dzierżawa pomp infuzyjnych objętościowych | Okres dzierżawy | Dzierżawiony sprzęt - nazwa i typ urządzenia | Ilość | Czynsz dzierżawny za 1 miesIąc za 1 sztukę |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesIąc |  | Okres dzierżawy | Czynsz dzierżawny za 24 miesięce za 15 sztuk
|  | 24 miesiece |  | 15 | netto | brutto | netto | brutto | 24 | netto | brutto
RAZEM
Przedmiot dzierżawy:
Lp. | POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA – 15 SZTUK
1 | Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):
2 | model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
3 | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI):
4 | Producent:
5 | Pełna nazwa, adres, strona www
6 | Kraj produkcji:
7 | Rok produkcji: ≥2024 – parametr wymagany
8 | Wartość dzierżawionego sprzętu za 1 szt. w zł brutto
9 | Łączna wartość dzierżawionego sprzętu (za 15 szt) w zł brutto
Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. | Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty | Tak
2. | Deklaracja zgodności producenta z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | Tak, załączyć
W przypadku korzystania z przepisów przejściowych (na podstawie art. 120 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych): deklaracja zgodności producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC.
Urządzenie oznaczone znakiem CE
II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE
3. | Objętościowa pompa infuzyjna przeznaczona do użytku u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem drogi dożylnej, dotętniczej, podskórnej, zewnątrzoponowej i dojelitowej | Tak
4. | Waga max. 2 kg | Tak, podać
5. | Czas pracy na wbudowanym akumulatorze przy infuzji 100 ml/godz/ i aktywnym Wi-Fi: min. 6 godz. | Tak, podać
6. | Zasilanie 230V, 50Hz – zasilacz wbudowany w pompę, nie dopuszcza się zewnętrznych zasilaczy | Tak
7. | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana) | Tak
8. | Sterowanie za pomocą dotykowego, kolorowego wyświetlacza o przekątnej min. 5” | Tak, podać
9. | Regulacja intensywności podświetlenia wyświetlacza na min. 5 poziomach | Tak, podać
10. | Menu w języku polskim | Tak
11. | Zakres prędkości infuzji: min. 0,1-999,9 ml/godz. | Tak, podać
12. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak
13. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie min. 0,1- 9999 ml | Tak, podać
14. | Dokładność podaży nie gorsza niż ±3% | Tak, podać
15. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | Tak, podać
16. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak, podać
17. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak
18. | Minimum dwa rodzaje bolusa: | Tak
- ręczny
- programowany – ustawienie objętości do podania lub objętości do podania i czasu
19. | Zakres prędkości bolusa: min. 1-1200 ml/h | Tak, podać
20. | Biblioteka leków na min. 10 000 leków. Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera | Tak, podać
21. | Ustawianie ciśnienia okluzji na min. 9 poziomach. Na wyświetlaczu pompy stale widoczny wskaźnik ciśnienia okluzji | Tak, podać
22. | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | Tak
23. | Alarmy optyczne, dźwiękowe wraz z opisem na wyświetlaczu | Tak, podać
24. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy. Dodatkowo odłączalny uchwyt do mocowania pompy na rurach pionowych i poziomych | Tak
25. | Wyświetlana na ekranie instrukcja „krok po kroku” zakładania linii jednorazowej | Tak
26. | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przez drzwiczki pompy; Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem | Tak
III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI
27. | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie | Tak, podać
≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
28. | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę. | Tak
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
29. | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. | Tak, podać
30. | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max.5 [dni roboczych] | Tak, podać
31. | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | Tak, podać
32. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia) | Tak
33. | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy. | Tak
34. | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak
35. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail | Tak, podać
Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
36. | Dostępne linie infuzyjne: min. podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit | Tak, podać
37. | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (w szczególności przewody infuzyjne) | Tak
IV. SZKOLENIA
38. | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. | Tak
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
39. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak
UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.
Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów.
Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).
W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
PAKIET 32 - SERWETY JAŁOWE Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa, rozmiar 45 cm(+/-1cm) x 75 cm(+/-1cm) . Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 1495 | [9 empty] | 2
2 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa rozmiar 75 cm(+/-1cm) x 90 cm(+/-1cm). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 8190 | [9 empty] | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
Wartość pakietu brutto słownie: …....................................................................................................................
Uwaga !-dotyczy wszystkich pozycji w pakiecie nr 33
Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54 g/m2.
Gramatura serwet z padem chłonnym (serweta poz. 3) min. 110g/m2.
Wymagane dokumenty:
Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.
Karta katalogowa.
Palność: Klasa I.
Spełnienie normy EN 13 795 cz. 1-3-potwierdzone przez producenta.
Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.
PAKIET 33 - IGŁA HUBERA Kod CPV: 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Igła Hubera ze skrzydełkami bocznymi do długotrwałych infuzji. Posiadająca szlif łyżeczkowy, dren bezbarwny, poliuretanowy o długości 18 cm (+/- 0,5 cm), z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu. Na drenie zacisk umożliwiający przerwanie infuzji w każdym momencie. Igła pakowana pojedynczo, w opakowaniu z łatwym otwarciem. Bez zawartości lateksu i DEHP. Motylki znakowane kolorami. | G20 (0,9 mm x 25 mm) |  | 300 | [9 empty] | 1
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X