Kraków dnia: 2025-03-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-129/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont pokrycia dachu hali H-B6 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-129/25” – znak sprawy DE-dzp.272-129/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PZT/ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

- W związku z koniecznością organizacji placu budowy Wykonawca zwracam się z prośbą o informację odnośnie przewidywanego obszaru placu budowy. Czy zamawiający przewiduję składowiska materiału przy obiekcie czy i innej lokalizacji na terenie campusu uczelni?

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca nie będzie miał możliwości składowania (magazynowania) elementów dostawy na terenie budynków Uczelni, jak również możliwości zorganizowania w tych budynkach zaplecza socjalnego dla pracowników Wykonawcy. Zamawiający w dniu podpisania umowy uzgodni z Wykonawcą lokalizację zaplecza budowy.

- Proszę o informację czy Zamawiający przewiduję udostępnienie Wykonawcy dostęp do mediów podczas trwania remontu dachu (prąd, woda )? Czy będzie możliwość wyznaczenia powierzchni na zaplecze budowy?

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ udostępni Wykonawcy media nieodpłatnie, lecz Zamawiający zastrzega, że media mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby budowy i zaplecza budowy. Zamawiający w dniu podpisania umowy uzgodni z Wykonawcą lokalizację zaplecza budowy.

- Czy Zamawiający dopuszcza poruszanie się pojazdów kołowych dźwigów, podnośników koszowych po terenach zielonych, drogach oraz chodnikach w celu prowadzenia prac wysokościowych? Czy będzie możliwość czasowego zajęcia miejsc parkingowych/dróg dojazdowych w celu prowadzenia tych prac ?

Odp.: Zamawiający informuje, że ze względu na istniejący teren zielony i nasadzenia wokół budynku wjazd zwyżką będzie możliwy jedynie w ograniczonym zakresie. W celu prowadzenia prac remontowych możliwe będzie częściowe zajęcie miejsc parkingowych/dróg dojazdowych wokół budynku. Ponadto, zgodnie z SWZ Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego,

- oznaczenia i wygrodzenia terenu budowy ogrodzeniem pełnym z blachy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- wygrodzenia stref niebezpiecznych wokół frontu robót/ placu budowy;

PRZEDMIAR:

- Proszę o uzupełnienie przedmiarów dotyczących branży sanitarnej o pozycję dotyczące m.in.: wymiany izolacji i oblachowania kanałów centrali wentylacyjnej, wymianę czerpni, wymianę pionów oraz wywiewek kanalizacyjnych na dachu.

Odp.: Zamawiający przypomina, że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

- Czy pod obróbkami z blachy tytan-cynk należy wycenić podkonstrukcję z płyt OSB wraz z przekładką z membrany dachowej z oplotem ?

Odp.: W wycenie należy uwzględnić wymianę OSB wraz z przekładką z membrany dachowej z oplotem.

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA:

- Proszę Zamawiający dopuszcza zamianę układu izolacji dachu z dwóch wełn dwugęstościowych na układ dwóch wełn o jednolitych gęstościach np. 15 cm – 40 kPa/5 cm – 70 kPa?

Odp.: Dopuszcza się zmianę układu izolacji dachu z dwóch wełn dwugęstościowych na układ dwóch wełn o jednolitych gęstościach pod warunkiem zachowania deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła (EN 12667)  λᴅ (W/m∙K) - 0.038 i wytrzymałości na ściskanie min. - 70  kPa

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału izolację dachu z papy na np. membranę dachową TPO?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany papy na membranę dachową TPO.

- Czy zamawiający dopuszcza zamianę paraizolacji z wkładką aluminiową na folie paroizolacyjną PE ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zamiany paroizolacji z wkładką aluminiową na folię paroizolacyjną PE.

- Czy Zamawiający posiada wiedzę odnośnie grubości koryt z płyt betonowych oraz ich stanu technicznego? Czy grubość ich jest odpowiednia i umożliwia mechaniczne łączenie izolacji za pomocą kołków wkręcanych?

Odp.: W projekcie zostały przyjęte standardowe prefabrykowane płyty korytkowe zgodnie z dokumentacją archiwalną. Stan techniczny będzie możliwy do oceny po usunięciu całego pokrycia dachu.