Kraków dnia: 2025-03-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-142/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa myjki ultradźwiękowej dla WIMiC - DE-dzp.272-142/25” – znak sprawy DE-dzp.272-142/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Czy Zamawiający dopuści myjkę o częstotliwości 37 kHz oraz o wymiarach wewnętrznych: 300 / 270 / 195 (H) mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ jest: - Wymiary wewnętrzne zbiornika co najmniej 320 mm x 220 mm x 200 mm (długość x szerokość x głębokość). - Częstotliwość pracy 40 kHz. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: - Wymiary wewnętrzne zbiornika co najmniej 300 mm x 270 mm x 195 mm (długość x szerokość x głębokość). - Częstotliwość pracy co najmniej 37 kHz.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło